## Plan.Orç.-R01 (CPO)Anulada
GRACO – Graco Projetos, Empreendimentos e Construções LTDA
Fone: 16-33722188 email: gracoarq@terra.com.br
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Fonte de Pesquisa de Preços: FDE/CPOS
| OBRA: Projeto de Reforma Sanitários Prédio C - IFGW |  |  |  | Região: | -
| Local da obra: Rua Sérgio Buarque de Holanda, 777, Quadra 11, Cidade Universitária Zeferino Vaz – UNICAMP, Barão Geraldo - Campinas, SP | [7 empty] | LEIS SOCIAIS(%) | 125.9%
| Data: 19/08/2013 | [7 empty] | BDI(%) | 30%
| Área da obra: 167,00 m² | [7 empty] | DATA-BASE(Io) | 2013-06-01
Item | Descrição dos Serviços | Un | Fonte | Quant. | R$ Unit. Mat. | R$ Unit. MO | R$ Total Mat | R$ Total MO. | R$ Unit.Mat+MO | R$ Total Mat+MO
1 | SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES
1.1 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | CPOS | 35.182 | 0 | 41.64 | 0 | 1464.9785 | 41.64 | 1464.9785
1.2 | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | CPOS | 15.67 | 0 | 16.11 | 0 | 252.4437 | 16.11 | 252.4437
1.3 | Retirada de folha de esquadria em madeira | Un | CPOS | 10 | 0 | 11.19 | 0 | 111.9 | 11.19 | 111.9
1.4 | Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore | M2 | CPOS | 59.9 | 0 | 10.08 | 0 | 603.792 | 10.08 | 603.792
1.5 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | Un | CPOS | 22 | 0 | 23.28 | 0 | 512.16 | 23.28 | 512.16
1.6 | Retirada de torneira ou chuveiro | Un | CPOS | 8 | 0 | 4.04 | 0 | 32.32 | 4.04 | 32.32
1.7 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | Un | CPOS | 14 | 0 | 6.21 | 0 | 86.94 | 6.21 | 86.94
1.8 | Retirada de bancada incluindo pertences | M2 | CPOS | 2.32 | 0 | 32.21 | 0 | 74.7272 | 32.21 | 74.7272
1.9 | Retirada de registro ou válvula aparentes | Un | CPOS | 4 | 0 | 17.07 | 0 | 68.28 | 17.07 | 68.28
1.10 | Remoção de entulho/terra com caçamba metálica ou caminhão basculante, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | M3 | CPOS | 53.76 | 71.67 | 6.73 | 3852.9792 | 361.8048 | 78.4 | 4214.784
1.11 | Raspagem de pintura e lixamento | M2 | CPOS | 85.36 | 0.21 | 2.81 | 17.9256 | 239.8616 | 3.02 | 257.7872
1.12 | Escarificação manual de parede existente com ponteiro, para colocação de revestimento. | M2 | CPOS | 46.1 | 0 | 1.33 | 0 | 61.313 | 1.33 | 61.313
1.13 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | CPOS | 98.15 | 0 | 6.73 | 0 | 660.5495 | 6.73 | 660.5495
1.14 | Demolição de piso existente | M2 | CPOS | 102.3 | 0 | 5.61 | 0 | 573.903 | 5.61 | 573.903
| SUBTOTAL | [8 empty] | 8975.8781
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
2.1 | CANTEIRO DE OBRAS CONFORME NR-18 E NR-24. | Mês | CPOS | 4 | 275 | 2.08 | 1100 | 8.32 | 277.08 | 1108.32
2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DA OBRA | M2 | CPOS | 6 | 277.24 | 46.33 | 1663.44 | 277.98 | 323.57 | 1941.42
2.3 | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO ENGASTADO | M2 | CPOS | 60.4 | 21.22 | 14.47 | 1281.688 | 873.988 | 35.69 | 2155.676
2.4 | Locação de obra de edificação | M2 | CPOS | 125.25 | 3.71 | 3.18 | 464.6775 | 398.295 | 6.89 | 862.9725
| SUBTOTAL | [8 empty] | 6068.3885
3 | MOVIMENTO DE TERRA
| SUBTOTAL | [8 empty] | 0
4 | INFRA-ESTRUTURA
4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA BLOCOS E BALDRAMES
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,80M | M3 | FDE | 7.3612 | 0 | 39.8712 | 0 | 293.4999 | 39.8712 | 293.4999
4.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO | M3 | CPOS | 4.0192 | 0 | 10.46 | 0 | 42.0408 | 10.46 | 42.0408
4.1.3 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA | M2 | FDE | 8.556 | 0 | 3.9871 | 0 | 34.1138 | 3.9871 | 34.1138
4.2 | ESTACAS TIPO STRAUSS
4.2.1 | Estaca escavada manualmente ate 5m, diâmetro de 30 cm até 30 t | M | CPOS | 20 | 31.15 | 11.96 | 623 | 239.2 | 43.11 | 862.2
4.3 | BLOCOS E BALDRAMES
4.3.1 | LASTRO DE CONCRETO COM HIDROFUGO , INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO, E=5CM | M2 | CPOS | 8.556 | 9.69 | 11.68 | 82.9076 | 99.9341 | 21.37 | 182.8417
4.3.2 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO (viga, pilar e bloco) | M2 | CPOS | 29.674 | 15.56 | 31.35 | 461.7274 | 930.2799 | 46.91 | 1392.0073
4.3.3 | ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA-50, CORTE E DOBRA NA OBRA (viga e bloco) | KG | CPOS | 90.71 | 3.35 | 1.41 | 303.8785 | 127.9011 | 4.76 | 431.7796
4.3.4 | ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA-60, CORTE E DOBRA NA OBRA (viga ) | KG | CPOS | 23.1 | 3.21 | 1.41 | 74.151 | 32.571 | 4.62 | 106.722
4.3.5 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa (viga, pilar e bloco) | M3 | CPOS | 2.8821 | 286.94 | 0 | 826.9898 | 0 | 286.94 | 826.9898
4.3.6 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | CPOS | 2.8821 | 0 | 87.66 | 0 | 252.6449 | 87.66 | 252.6449
4.3.7 | Cinta de amarração das parede em concreto armado | M3 | CPOS | 0.59892 | 440.5 | 465.38 | 263.8243 | 278.7254 | 905.88 | 542.5496
| SUBTOTAL | [8 empty] | 4967.3895
5 | SUPERESTRUTURA
5.1 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | CPOS | 39.2848 | 64.22 | 36.17 | 2522.8699 | 1420.9312 | 100.39 | 3943.8011
5.2 | ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA-50, CORTE E DOBRA NA OBRA (viga,lajes E PILAR) | KG | CPOS | 214.47 | 3.35 | 1.41 | 718.4745 | 302.4027 | 4.76 | 1020.8772
5.3 | ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA-60, CORTE E DOBRA NA OBRA (viga E PILAR) | KG | CPOS | 37.77 | 3.21 | 1.41 | 121.2417 | 53.2557 | 4.62 | 174.4974
5.4 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa (viga, lajes) | M3 | CPOS | 2.6458 | 286.94 | 0 | 759.1744 | 0 | 286.94 | 759.1744
5.5 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | CPOS | 2.6458 | 0 | 65.25 | 0 | 172.6358 | 65.25 | 172.6358
| SUBTOTAL | [8 empty] | 6070.9859
6 | PAREDES E PAINÉIS
6.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 | CPOS | 136.0075 | 27.21 | 17.46 | 3700.7641 | 2374.691 | 44.67 | 6075.455
6.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | M2 | CPOS | 3.9 | 33.38 | 20.26 | 130.182 | 79.014 | 53.64 | 209.196
6.3 | Divisória e porta em laminado melamínico estrutural TS, com batentes e ferragens, espessura 10mm Banheiro (h=1,80m) | M2 | CPOS | 83.7 | 376.35 | 0 | 31500.495 | 0 | 376.35 | 31500.495
6.4 | Divisória em laminado melamínico estrutural TS, espessura 20mm com fixações. Mictório | M2 | CPOS | 1.75 | 752.7 | 0 | 1317.225 | 0 | 752.7 | 1317.225
6.6 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | CPOS | 1.2901 | 440.5 | 465.38 | 568.2891 | 600.3867 | 905.88 | 1168.6758
6.7 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M3 | SINAPI | 1.25 | 349.65 | 136.92 | 437.0625 | 171.15 | 486.57 | 608.2125
| SUBTOTAL | [8 empty] | 40879.2593
7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
7.1 | P01- Porta em madeira encabeçada, 80x210cm, espessura 35 mm. 01 folha de abrir, completa com batentes de madeira e ferragens. Acabamento em pintura esmalte sintético acetinado. | Un | C.U.P | 6 | 712.01 | 139.39 | 4272.06 | 836.34 | 851.4 | 5108.4
7.2 | Porta em madeira encabeçada, 90x210cm, espessura 35 mm. 01 folha de abrir, completa com batentes de madeira, barra de apoio em aço inox e ferragens. Acabamento em pintura esmalte sintético acetinado. | Un | C.U.P | 2 | 878.82 | 147.71 | 1757.64 | 295.42 | 1026.53 | 2053.06
| SUBTOTAL | [8 empty] | 7161.46
8 | ESQUADRIAS METÁLICAS
8.1 | P03 - Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha de abrir. Acabamento em pintura eletrostática cor branco. | M2 | C.U.P | 1.68 | 556.73 | 74.13 | 935.3064 | 124.5384 | 630.86 | 1059.8448
8.2 | P04 - Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 03 folhas de correr. Acabamento em pintura eletrostática cor branco. | M2 | C.U.P | 9.36 | 755.59 | 74.4 | 7072.3224 | 696.384 | 829.99 | 7768.7064
8.3 | J01 - Caixilho em alumínio, 03 folhas maxim-ar com extensor para abertura. Acabamento em pintura eletrostática cor branco. | M2 | C.U.P | 15.3 | 441.88 | 37.2 | 6760.764 | 569.16 | 479.08 | 7329.924
8.4 | J02 - Caixilho em alumínio, 01 folha maxim-ar com extensor para abertura. Acabamento em pintura eletrostática cor branco. | M2 | C.U.P | 0.7225 | 441.88 | 37.2 | 319.2583 | 26.877 | 479.08 | 346.1353
8.5 | J03 - Caixilho em alumínio, 01 folha maxim-ar com extensor para abertura. Acabamento em pintura eletrostática cor branco. | M2 | C.U.P | 0.595 | 441.88 | 37.2 | 262.9186 | 22.134 | 479.08 | 285.0526
8.6 | J04 - Caixilho em alumínio, 02 folhas maxim-ar com extensor para abertura. Acabamento em pintura eletrostática cor branco. | M2 | C.U.P | 2.55 | 441.88 | 37.2 | 1126.794 | 94.86 | 479.08 | 1221.654
8.7 | J05 - Caixilho em alumínio, 04 folhas, sendo 02 maxim-ar com extensor para abertura, 01 folha fixa e uma abertura para colocação de aparelho de ar condicionado. Acabamento em pintura eletrostática cor branco. | M2 | C.U.P | 1.7 | 441.88 | 37.2 | 751.196 | 63.24 | 479.08 | 814.436
| SUBTOTAL | [8 empty] | 18825.7531
9 | VIDROS
9.1 | Vidro fantasia, boreal, incolor, espessura 4 mm | M2 | CPOS | 17.55 | 48.63 | 15.07 | 853.4565 | 264.4785 | 63.7 | 1117.935
| SUBTOTAL | [8 empty] | 1117.935
10 | COBERTURA
SUBTOTAL
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO
11.1 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta (jardim e laje) | M2 | CPOS | 15.3096 | 19.68 | 4.49 | 301.2929 | 68.7401 | 24.17 | 370.033
11.2 | Impermeabilização em argamassa polimérica para sanitários e áreas molhadas. | M2 | CPOS | 112.66 | 7.68 | 4.38 | 865.2288 | 493.4508 | 12.06 | 1358.6796
11.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO RESPALDO ALVENARIA EMBASAMENTO COM CHAPISCO, ARGAMASSA COM HIDROFUGO E TINTA BETUMINOSA | M2 | C.U.P | 29.1 | 23.56 | 4.46 | 685.596 | 129.786 | 28.02 | 815.382
| SUBTOTAL | [8 empty] | 2544.0946
12 | ISOLAMENTO TÉRMICO
SUBTOTAL
13 | FORRO
13.1 | Forro em gesso monolítico. | M2 | CPOS | 96.42 | 47.16 | 0 | 4547.1672 | 0 | 47.16 | 4547.1672
| SUBTOTAL | [8 empty] | 4547.1672
14 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
14.1 | CHAPISCO | M2 | CPOS | 401.26 | 1.32 | 2.43 | 529.6632 | 975.0618 | 3.75 | 1504.725
14.2 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER, INCLUSIVE CANTONEIRA DE AÇO GALVANIZADO. | M2 | CPOS | 126.57 | 4.68 | 9.2 | 592.3476 | 1164.444 | 13.88 | 1756.7916
14.3 | Massa Grossa Sarrafeada | M2 | CPOS | 228.59 | 4.59 | 7.21 | 1049.2281 | 1648.1339 | 11.8 | 2697.362
14.4 | Revestimento em placas cerâmicas com acabamento acetinado, medida 20 x 20 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto, cor White, inclusive cantoneira de alumínio. | M2 | FDE | 274.69 | 49.4122 | 9.2037 | 13573.0372 | 2528.1589 | 58.6159 | 16101.1961
14.5 | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DE QUINAS DE SUPERFÍCIE COM REVESTIMENTO CERÂMICO. | M | CPOS | 26.1 | 3.3 | 8.54 | 86.13 | 222.894 | 11.84 | 309.024
14.6 | CANTONEIRA EM AÇO GALVANIZADO PARA PROTEÇÃO DE QUINAS DE SUPERFÍCIE COM REBOCO | M | CPOS | 2.9 | 5.55 | 8.54 | 16.095 | 24.766 | 14.09 | 40.861
| SUBTOTAL | [8 empty] | 22409.9597
15 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
SUBTOTAL
16 | PISOS
16.1 | Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 40 x 40 cm, referência comercial: linha Grânulos, cor Alumínio NA. | M2 | FDE | 129.58 | 157.3603 | 20.4795 | 20390.7464 | 2653.7336 | 177.8398 | 23044.48
16.2 | Rodapés da mesma linha e da mesma cor do piso, dimensão 8,5 x 40 cm, nas paredes que receberem acabamento em tinta látex. | M2 | FDE | 165.94 | 12.0681 | 5.5431 | 2002.5822 | 919.8253 | 17.6112 | 2922.4075
16.3 | Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm. | M | CPOS | 7.85 | 81.68 | 3.37 | 641.188 | 26.4545 | 85.05 | 667.6425
16.4 | Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura de 21 a 30cm. | M | CPOS | 24.55 | 81.68 | 3.37 | 2005.244 | 82.7335 | 85.05 | 2087.9775
16.1 | REGULARIZAÇÃO
16.1.1 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M2 | FDE | 129.58 | 4.6677 | 11.9147 | 604.8419 | 1543.912 | 16.5825 | 2148.7539
16.1.2 | CONTRA-PISO TÉRREO EM LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=10cm | M2 | FDE | 91.38 | 23.3375 | 19.5 | 2132.5808 | 1781.91 | 42.8375 | 3914.4908
16.1.3 | CONTRA-PISO PAVIMENTO SUPERIOR EM LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=8cm | M2 | FDE | 43.24 | 18.67 | 15.6 | 807.2908 | 674.544 | 34.27 | 1481.8348
16.1.4 | Enchimento da laje superior com tijolos cerâmicos furados 11,5cm | M3 | CPOS | 5.3088 | 144.38 | 22.44 | 766.4845 | 119.1295 | 166.82 | 885.614
| SUBTOTAL | [8 empty] | 37153.2009
17 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
17.1 | Rede de Esgotos e Águas Pluviais
17.1.1 | Caixa Sifonada Redonda c/ 7 Entradas n°33 Alumínio 150 x 150 ( Com grelha abre/fecha metálica ) | Pç | CPOS | 8 | 60.315 | 41.385 | 482.52 | 331.08 | 101.7 | 813.6
17.1.2 | Caixa Sifonada Redonda c/ 1 Entrada n°66 Branca 100 x 100 | Pç | CPOS | 1 | 12.04 | 27.59 | 12.04 | 27.59 | 39.63 | 39.63
17.1.3 | Caixa Sifonada Redonda c/ 3 Entradas n°69 Alumínio 100 x 100 | Pç | CPOS | 1 | 12.04 | 27.59 | 12.04 | 27.59 | 39.63 | 39.63
17.1.4 | Ralo Seco Cilíndrico n° 76 c/ Grelha Branca 100 x 40 | Pç | FDE | 1 | 4.68 | 33.9704 | 4.68 | 33.9704 | 38.6504 | 38.6504
17.1.5 | Ralo Sifonado Cilíndrico c/ joelho n° 75 c/ Grelha Branca 100 x 40 ( Com grelha abre/fecha metálica ) | Pç | FDE | 3 | 11.655 | 50.9557 | 34.965 | 152.867 | 62.6107 | 187.832
17.1.6 | Ralo Sifonado Redondo n° 2 c/ Grelha de Alumínio 100 x 38 | Pç | FDE | 2 | 7.77 | 33.9704 | 15.54 | 67.9409 | 41.7404 | 83.4809
17.1.7 | Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 40 (mm) com conexões. | M | FDE | 38.89 | 4.49 | 19.4117 | 174.6161 | 754.9202 | 23.9017 | 929.5363
17.1.8 | Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 50 (mm) com conexões. | M | FDE | 33.66 | 7.75 | 19.4117 | 260.865 | 653.3971 | 27.1617 | 914.2621
17.1.9 | Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 75 (mm) com conexões. | M | FDE | 18.09 | 10.235 | 21.8381 | 185.1512 | 395.052 | 32.0731 | 580.2031
17.1.10 | Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 100(mm) com conexões. | M | FDE | 29.45 | 11.79 | 24.2646 | 347.2155 | 714.5925 | 36.0546 | 1061.808
17.1.11 | Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 40 (mm) com conexões. | M | FDE | 1.24 | 5.4437 | 19.4117 | 6.7502 | 24.0705 | 24.8554 | 30.8207
17.1.12 | Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 50 (mm) com conexões. | M | FDE | 28.49 | 7.2356 | 19.4117 | 206.1414 | 553.0388 | 26.6472 | 759.1802
17.1.13 | Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 75 (mm) com conexões. | M | FDE | 1.78 | 9.0687 | 21.8381 | 16.1423 | 38.8719 | 30.9068 | 55.0142
17.1.14 | Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 100(mm) com conexões. | M | FDE | 22.44 | 14.5973 | 26.5734 | 327.5627 | 596.3071 | 41.1707 | 923.8698
17.1.15 | Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 150 (mm) com conexões. | M | FDE | 8.06 | 30.3705 | 31.8881 | 244.7864 | 257.0179 | 62.2586 | 501.8043
17.1.16 | CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Pç | C.U.P | 1 | 50 | 13.4 | 50 | 13.4 | 63.4 | 63.4
17.1.17 | CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ÁGUAS PLUVIAIS EM ALVENARIA - 60X60CM | Pç | C.U.P | 3 | 176.55 | 209.86 | 529.65 | 629.58 | 386.41 | 1159.23
17.2 | Água Fria e Água Quente
17.2.1 | Tubo Soldável 25mm com conexões. | M | FDE | 121.19 | 3.0963 | 9.7058 | 375.2418 | 1176.2507 | 12.8022 | 1551.4926
17.2.2 | Tubo Soldável 32mm com conexões. | M | FDE | 7.17 | 6.1841 | 10.9191 | 44.34 | 78.2897 | 17.1032 | 122.6297
17.2.3 | Tubo Soldável 40mm com conexões. | M | FDE | 23.01 | 8.8654 | 12.1323 | 203.9933 | 279.1642 | 20.9977 | 483.1575
17.2.4 | Tubo Soldável 50mm com conexões. | M | FDE | 20.63 | 10.3906 | 14.5588 | 214.3575 | 300.3472 | 24.9493 | 514.7047
17.2.5 | Registro de Pressão metálico com adaptador 25x3/4" e conopla | Pç | CPOS | 2 | 51.64 | 11.51 | 103.28 | 23.02 | 63.15 | 126.3
17.2.6 | Registro de gaveta metálico com adaptador 25x3/4" e canopla | Pç | FDE | 18 | 52.2196 | 14.8014 | 939.9521 | 266.4252 | 67.021 | 1206.3773
17.2.7 | Registro de gaveta bruto com adaptador 50x1 1/2" | Pç | FDE | 2 | 55.1675 | 20.6249 | 110.335 | 41.2498 | 75.7924 | 151.5848
17.3 | Prevenção e Combate a Incêndios
17.3.1 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | Un | CPOS | 1 | 122.8 | 11.71 | 122.8 | 11.71 | 134.51 | 134.51
17.3.2 | Extintor portátil de gás carbônico 5BC - capacidade de 06 kg | Un | CPOS | 1 | 355.15 | 11.71 | 355.15 | 11.71 | 366.86 | 366.86
17.3.3 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | Un | CPOS | 6 | 14.63 | 1.63 | 87.78 | 9.78 | 16.26 | 97.56
17.4 | Acessórios e Metais
17.4.1 | BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL COM ASSENTO C/TAMPA EM RESINA DE POLIESTER BRANCA | Un | FDE | 2 | 936.3623 | 125.92 | 1872.7246 | 251.84 | 1062.2823 | 2124.5646
17.4.2 | LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | Un | FDE | 2 | 281.95 | 82.97 | 563.9 | 165.94 | 364.92 | 729.84
17.4.3 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA E ASSENTO C/TAMPA PLASTICA BRANCA P/BACIA SANITARIA | Un | FDE | 18 | 511.25 | 19.4117 | 9202.5 | 349.4102 | 530.6617 | 9551.9102
17.4.4 | MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO COM VÁLVULA COM SENSOR ANTI VANDALISMO. | Un | C.P.U | 6 | 1145.68 | 55.3 | 6874.08 | 331.8 | 1200.98 | 7205.88
17.4.5 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA | Un | FDE | 2 | 389.34 | 72.7938 | 778.68 | 145.5876 | 462.1338 | 924.2676
17.4.6 | Ducha higiênica com registro | Un | CPOS | 20 | 168.55 | 12.8 | 3371 | 256 | 181.35 | 3627
17.4.7 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | Un | CPOS | 1 | 105.88 | 9.7 | 105.88 | 9.7 | 115.58 | 115.58
17.4.8 | TORNEIRA COM SENSOR DE PRESENÇA | Un | C.P.U | 19 | 969.36 | 166.52 | 18417.84 | 3163.88 | 1135.88 | 21581.72
17.4.9 | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L | Un | FDE | 2 | 662.69 | 49.1064 | 1325.38 | 98.2128 | 711.7964 | 1423.5928
17.4.10 | Cuba de louça de embutir oval | Un | CPOS | 17 | 64.84 | 5.11 | 1102.28 | 86.87 | 69.95 | 1189.15
17.4.11 | CUBA SIMPLES ACO INOX | Un | FDE | 1 | 106.38 | 24.2646 | 106.38 | 24.2646 | 130.6446 | 130.6446
17.4.12 | Chuveiro | Un | CPOS | 2 | 166.165 | 19.314 | 332.33 | 38.628 | 185.479 | 370.958
17.4.13 | ESPELHO DE CRISTAL | M2 | FDE | 7.65 | 160.17 | 15.9396 | 1225.3005 | 121.9379 | 176.1096 | 1347.2384
17.4.14 | Bancadas em granito Arabesco Branco, espessura 3 cm. (0,52X5,78), inclusive frontões, saias e suportes de fixação. | M2 | CPOS | 3.0056 | 571 | 46.02 | 1716.1976 | 138.3177 | 617.02 | 1854.5153
17.4.15 | Bancadas em granito Arabesco Branco, espessura 3 cm. (0,52X4,42), inclusive frontões, saias e suportes de fixação. | M2 | CPOS | 2.2984 | 571 | 46.02 | 1312.3864 | 105.7724 | 617.02 | 1418.1588
17.4.16 | Bancadas em granito Arabesco Branco, espessura 3 cm. (0,62X1,52), inclusive frontões, saias e suportes de fixação. | M2 | CPOS | 0.9424 | 571 | 46.02 | 538.1104 | 43.3692 | 617.02 | 581.4796
17.4.17 | Bancadas em granito Arabesco Branco, espessura 3 cm. (0,52*3,08), inclusive frontões, saias e suportes de fixação. | M2 | CPOS | 1.6016 | 571 | 46.02 | 914.5136 | 73.7056 | 617.02 | 988.2192
17.4.18 | Bancadas em granito Arabesco Branco, espessura 3 cm. (0,52*2,42), inclusive frontões, saias e suportes de fixação. | M2 | CPOS | 1.2584 | 571 | 46.02 | 718.5464 | 57.9116 | 617.02 | 776.458
17.4.19 | BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO | M | FDE | 5.3614 | 204.2644 | 11.1555 | 1095.1432 | 59.8091 | 215.4199 | 1154.9523
17.4.20 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | Un | CPOS | 22 | 5.93 | 11.03 | 130.46 | 242.66 | 16.96 | 373.12
17.4.21 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | Un | CPOS | 28 | 25.56 | 3.34 | 715.68 | 93.52 | 28.9 | 809.2
17.4.22 | Válvula de metal cromado de 1´ | Un | CPOS | 21 | 20.69 | 5.52 | 434.49 | 115.92 | 26.21 | 550.41
17.4.23 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | Un | CPOS | 1 | 40.55 | 5.52 | 40.55 | 5.52 | 46.07 | 46.07
17.4.24 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | Un | CPOS | 20 | 32.41 | 3.4 | 648.2 | 68 | 35.81 | 716.2
17.4.25 | SECADOR DE MÃOS COM SIST. DE FOTOCELULA BIVOLT | Un | C.P.U | 4 | 893.03 | 10.54 | 3572.12 | 42.16 | 903.57 | 3614.28
17.4.26 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | Un | CPOS | 15 | 20.31 | 3.4 | 304.65 | 51 | 23.71 | 355.65
| SUBTOTAL | [8 empty] | 76498.1881
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
18.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR NA COR BEGE (RAL 7032) , PARA 24 DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A MEDINDO 50X80X20 CM. | UN | CPOS | 1 | 214.54 | 53 | 214.54 | 53 | 267.54 | 267.54
18.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63A | UN | CPOS | 1 | 66.41 | 23.65 | 66.41 | 23.65 | 90.06 | 90.06
18.3 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO | UN | CPOS | 3 | 117.05 | 15.6 | 351.15 | 46.8 | 132.65 | 397.95
18.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 20A | UN | CPOS | 1 | 46.58 | 23.65 | 46.58 | 23.65 | 70.23 | 70.23
18.5 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 20A | UN | CPOS | 4 | 37.1 | 15.77 | 148.4 | 63.08 | 52.87 | 211.48
18.6 | DISJUNTOR BIPOLAR DIFERENCIAL -DR DE 25A X 30 mA | Un | CPOS | 6 | 97.76 | 6.58 | 586.56 | 39.48 | 104.34 | 626.04
18.7 | DISJUNTOR BIPOLAR DIFERENCIAL RESIDUAL DDR DE 40A x 30 mA | UN | CPOS | 2 | 101.52 | 6.58 | 203.04 | 13.16 | 108.1 | 216.2
18.8 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A | UN | CPOS | 10 | 6.53 | 7.89 | 65.3 | 78.9 | 14.42 | 144.2
18.9 | ELETROCALHA LISA 100X50MM COM TAMPA | M | CPOS | 6 | 21.2 | 13.14 | 127.2 | 78.84 | 34.34 | 206.04
18.10 | PERFILADO 38X38X3000 | M | CPOS | 21 | 16.15 | 6.58 | 339.15 | 138.18 | 22.73 | 477.33
18.11 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1" | M | CPOS | 50 | 5.82 | 18.39 | 291 | 919.5 | 24.21 | 1210.5
18.12 | ELETRODUTO GALVANIZADO 2" | M | CPOS | 6 | 12.83 | 26.28 | 76.98 | 157.68 | 39.11 | 234.66
18.13 | ELETRODUTO TIPO CORRUGADO 1" | M | CPOS | 26 | 1.47 | 7.89 | 38.22 | 205.14 | 9.36 | 243.36
18.14 | CONDULETE DE 1" MODELO "X" COM TAMPA E CONEXÃO | UN | CPOS | 59 | 16.93 | 13.14 | 998.87 | 775.26 | 30.07 | 1774.13
18.15 | CONDULETE DE 2" MODELO "X" COM TAMPA E CONEXÃO | UN | CPOS | 2 | 52.75 | 13.14 | 105.5 | 26.28 | 65.89 | 131.78
18.16 | CONDULETE DE 2" MODELO "X" COM TAMPA, TOMADA E CONEXÃO | UN | CPOS | 1 | 18.64 | 21.03 | 18.64 | 21.03 | 39.67 | 39.67
18.17 | CONDULETE DE 1" MODELO "X" COM TAMPA, TOMADA E CONEXÃO | UN | CPOS | 12 | 11.63 | 21.03 | 139.56 | 252.36 | 32.66 | 391.92
18.18 | CAIXA 4X2 | UN | CPOS | 20 | 2.26 | 6.58 | 45.2 | 131.6 | 8.84 | 176.8
18.19 | CAIXA 4X4 | UN | CPOS | 6 | 4.17 | 6.58 | 25.02 | 39.48 | 10.75 | 64.5
18.20 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES COM PLACA | UN | CPOS | 2 | 12.02 | 9.2 | 24.04 | 18.4 | 21.22 | 42.44
18.21 | DUTO DE ALUMINIO COM DIVISÃO INTERNA, DIMENSÕES DE 73X25MM C/TAMPA E ACESSÓRIOS | M | DUTOTEC | 23.9 | 33.49 | 14.35 | 800.411 | 342.965 | 47.84 | 1143.376
18.22 | ADAPTADOR DE TUBO 2XØ1" PARA DUTO DE ALUMÍNIO | UN | DUTOTEC | 2 | 13.01 | 5.57 | 26.02 | 11.14 | 18.58 | 37.16
18.23 | CURVA VERTICAL DE 90 P/DUTO DE ALUMÍNIO EXTRENA | UN | DUTOTEC | 2 | 12.75 | 5.46 | 25.5 | 10.92 | 18.21 | 36.42
18.24 | CURVA VERTICAL DE 90 P/DUTO DE ALUMÍNIO INTERNA | UN | DUTOTEC | 4 | 12.75 | 5.46 | 51 | 21.84 | 18.21 | 72.84
18.25 | CURVA VERTICAL 90º STANDARD | UN | DUTOTEC | 1 | 17.75 | 5.46 | 17.75 | 5.46 | 23.21 | 23.21
18.26 | CAIXA P/ DUTO DE ALUMÍNIO COM INTERRUPTOR BIPOLAR | UN | DUTOTEC | 3 | 10.15 | 3.92 | 30.45 | 11.76 | 14.07 | 42.21
18.27 | CAIXA P/ DUTO DE ALUMÍNIO COM 1 TOMADA 2P+T | UN | DUTOTEC | 9 | 9.15 | 3.92 | 82.35 | 35.28 | 13.07 | 117.63
18.28 | CABO DE COBRE FLEXIVEL #2,5MM² - ISOLAMENTO 0,6/1KV | M | CPOS | 495 | 1.09 | 0.53 | 539.55 | 262.35 | 1.62 | 801.9
18.29 | CABO DE COBRE FLEXIVEL #4,0MM² - ISOLAMENTO 0,6/1KV | M | CPOS | 860 | 1.63 | 0.53 | 1401.8 | 455.8 | 2.16 | 1857.6
18.30 | CABO DE COBRE FLEXIVEL #6,0MM² - ISOLAMENTO 0,6/1KV | M | CPOS | 3 | 2.3 | 0.53 | 6.9 | 1.59 | 2.83 | 8.49
18.31 | CABO DE COBRE FLEXIVEL #16,0MM² - ISOLAMENTO 0,6/1KV | M | CPOS | 80 | 5.72 | 0.79 | 457.6 | 63.2 | 6.51 | 520.8
18.32 | LUMINÁRIA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W, DE EMBUTIR. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 2180, CÓD. 2180.232.100, COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | FDE | 6 | 112.03 | 13.428 | 672.18 | 80.568 | 125.458 | 752.748
18.33 | LUMINÁRIA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W, DE EMBUTIR. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 2180, CÓD. 2180.232.100, COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO C/ MODULO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UN | FDE | 4 | 519.11 | 21.768 | 2076.44 | 87.072 | 540.878 | 2163.512
18.34 | LUMINÁRIA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W, DE SOBREPOR, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 3050, CÓD. 3050.232.300, COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | FDE | 2 | 72.71 | 12.31 | 145.42 | 24.62 | 85.02 | 170.04
18.35 | LUMINÁRIA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W, DE SOBREPOR, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 3050, CÓD. 3050.232.300, COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO C/ MODULO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UN | FDE | 2 | 479.79 | 12.31 | 959.58 | 24.62 | 492.1 | 984.2
18.36 | ARANDELA EM ALUMÍNIO PINTADO COM 1 LÂMPADA FCE 23W, DE EMBUTIR, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO. INSTALAÇÃO A H = 2,20 M. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO STA 315, COR BRANCO - STOCK, PROJETO, LUMINI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | CPOS | 4 | 63.84 | 10.51 | 255.36 | 42.04 | 74.35 | 297.4
18.37 | LUMINÁRIA COM 1 LÂMPADA FCE DE 18W, DE SOBREPOR, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO PRATA-S, CÓD. 8194.1C4.3X0, COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | CPOS | 3 | 63.84 | 10.51 | 191.52 | 31.53 | 74.35 | 223.05
18.38 | AVISO SONORO E VISUAL PARA SANITÁRIO PNE | UN | CPOS | 2 | 207.5 | 7.89 | 415 | 15.78 | 215.39 | 430.78
18.39 | PROLONGADOR + PLUG 2P + T EM LINHA DA PIAL | Un | CPOS | 21 | 4.67 | 5.25 | 98.07 | 110.25 | 9.92 | 208.32
SISTEMA LÓGICO/CFTV
18.40 | ELETRODUTO TIPO CORRUGADO 1" | M |  | 3 | 1.47 | 7.89 | 4.41 | 23.67 | 9.36 | 28.08
18.41 | CAIXA P/ DUTO DE ALUMÍNIO COM 1 TOMADA 2P+T | UN |  | 9 | 9.15 | 3.92 | 82.35 | 35.28 | 13.07 | 117.63
| SUBTOTAL | [8 empty] | 17054.226
19 | PINTURA
19.1 | Aplicação de látex PVA acetinado: cor Branco. (paredes internas) | M2 | FDE | 156.01 | 6.12 | 9.526 | 954.7812 | 1486.1544 | 15.646 | 2440.9356
19.2 | Aplicação SELAODR ACRILICO SEGUIDO DE de látex acrílico acetinado: cor Branco. (lajes) | M2 | FDE | 152.34 | 6.879 | 9.526 | 1047.9469 | 1451.1939 | 16.405 | 2499.1407
19.3 | MASSA NIVELADORA PVA | M2 | FDE | 156.01 | 4.467 | 5.6921 | 696.8967 | 888.0214 | 10.1591 | 1584.9181
19.4 | Raspagem de pintura existente seguida de aplicação de seladora acrilica e pintura em latéx acrilico | M2 | FDE | 342.56 | 7.089 | 12.336 | 2428.4078 | 4225.827 | 19.425 | 6654.2349
| SUBTOTAL | [8 empty] | 13179.2292
20 | SISTEMA DE EXAUSTÃO
20.1 | INSTALAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE AR
20.1.1 | Ventilador Centrífugo simples aspiração, vazão 4000m³/h, 15mmCA, | UN | PMSP/consulta* | 2 | 3450 | 75.88 | 6900 | 151.76 | 3525.88 | 7051.76
20.1.2 | Grelhas de Retorno lâminas fixas 400x250mm com registro | UN | PMSP/consulta* | 12 | 87 | 38 | 1044 | 456 | 125 | 1500
20.1.3 | Duto giroval 530x200mm sem isolamento | M | PMSP/consulta* | 54 | 125 | 45 | 6750 | 2430 | 170 | 9180
20.1.4 | Curva 45° giroval 530x200mm sem isolamento | PÇ | PMSP/consulta* | 4 | 65 | 35 | 260 | 140 | 100 | 400
20.1.5 | Curva 90° giroval 530x200mm sem isolamento | PÇ | PMSP/consulta* | 8 | 65 | 35 | 520 | 280 | 100 | 800
20.1.6 | Damper regulador de vazão tipo borboleta oval 530x200mm | PÇ | PMSP/consulta* | 4 | 23 | 35 | 92 | 140 | 58 | 232
20.1.7 | Chapa de aço galvanizado #24 | KG | PMSP/consulta* | 110 | 6.1 | 7.5 | 671 | 825 | 13.6 | 1496
20.1.8 | Amortecedor de vibração tipo coxim de borracha | PÇ | PMSP/consulta* | 8 | 11.2 | 5.5 | 89.6 | 44 | 16.7 | 133.6
20.1.9 | Base metálica tipo mão francesa | PÇ | PMSP/consulta* | 2 | 132 | 55 | 264 | 110 | 187 | 374
20.1.10 | Conexão flexível tipo lona em tiras de 15cm | M | PMSP/consulta* | 2.4 | 24 | 15 | 57.6 | 36 | 39 | 93.6
| SUBTOTAL | [8 empty] | 21260.96
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
21.1 | Limpeza final da obra | M2 | CPOS | 167 | 0 | 4.71 | 0 | 786.57 | 4.71 | 786.57
21.2 | ABRIGO GLP | M2 | C.P.U | 3 | 120.02 | 134.45 | 360.06 | 403.35 | 254.47 | 763.41
21.3 | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TÉCNICA | M2 | CPOS | 2 | 514.46 | 0 | 1028.92 | 0 | 514.46 | 1028.92
| SUBTOTAL | [8 empty] | 2578.9
[7 empty] | RESUMO: |  |  | 291292.9752
[7 empty] | TOTAL MATERIAL |  |  | 226804.8794
[7 empty] | TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  | 64488.0958
[7 empty] | TOTAL DA OBRA |  |  | 291292.9752
[7 empty] | BDI 28,00% |  |  | 81562.033
[7 empty] | PREÇO TOTAL FINAL DA OBRA |  |  | 372855.0082
[7 empty] | PREÇO/M2 |  |  | 2232.6647
Na composição de custos do revestimento das alvenarias deverá ser previsto cantoneira de aço galvanizado nas arestas e cantos vivos onde revestimento e reboco e de alumínio onde o revestimento é cerâmico.
Apresentar planilha com o cálculo do BDI - o BDI adotado pela UNICAMP hoje é 28%.
A descrição dos itens da planilha devem estar perfeitamente detalhadas para não abrir possibilidade das construtoras pleitearem aditivos. Por exemplo: se o mictório é com válvula antivandalismo e sensor de presença isto deverá estar claramente descrito na especificação da planilha e assim com todos os itens, sempre tendo foco na proatividade para evitar pleitos de aditivos da parte das construtoras.
LOGOTIPO DA EPRESA

## Planilha Vazia
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Projeto de Reforma Sanitários Prédio C - IFGW
| Local da obra: Rua Sérgio Buarque de Holanda, 777, Quadra 11, Cidade Universitária Zeferino Vaz – UNICAMP, Barão Geraldo - Campinas, SP | [6 empty] | LEIS SOCIAIS(%) | %
| Data: | [6 empty] | BDI(%) | %
| Área da obra: 167,00 m² | [6 empty] | DATA-BASE(Io)
Item | Descrição dos Serviços | Un | Quant. | R$ Unit. Mat. | R$ Unit. MO | R$ Total Mat | R$ Total MO | R$ Unit.Mat+MO | R$ Total Mat+MO
As licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes desta planilha preenchendo todos os campos e colunas deixados em branco, a saber: Material, Mão de Obra, Preços Unitários, Preços Totais, BDI(%), e Leis Sociais(%). Todos os custos diretos, necessários para a completa execução de cada um dos itens de serviço, e que porventura não estejam discriminados como itens independentes na Planilha Orçamentária do Edital, devem ser incorporados à composição de custos dos itens correlatos na planilha a ser preenchida pela LICITANTE.”
1 | SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES
1.1 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 35.18
1.2 | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 15.67
1.3 | Retirada de folha de esquadria em madeira | Un | 10
1.4 | Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore | M2 | 59.9
1.5 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | Un | 22
1.6 | Retirada de torneira ou chuveiro | Un | 8
1.7 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | Un | 14
1.8 | Retirada de bancada incluindo pertences | M2 | 2.32
1.9 | Retirada de registro ou válvula aparentes | Un | 4
1.10 | Remoção de entulho/terra com caçamba metálica ou caminhão basculante, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | M3 | 53.76
1.11 | Raspagem de pintura e lixamento | M2 | 85.36
1.12 | Escarificação manual de parede existente com ponteiro, para colocação de revestimento. | M2 | 46.1
1.13 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 98.15
1.14 | Demolição de piso existente | M2 | 102.3
TOTAL
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
2.1 | CANTEIRO DE OBRAS CONFORME NR-18 E NR-24. | Mês | 4
2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DA OBRA | M2 | 6
2.3 | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO ENGASTADO | M2 | 60.4
2.4 | Locação de obra de edificação | M2 | 125.25
BDI ( %)
3 | INFRA-ESTRUTURA
3.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA BLOCOS E BALDRAMES
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,80M | M3 | 7.3612
3.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO | M3 | 4.0192
3.1.3 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA | M2 | 8.556
3.2 | ESTACAS
3.2.1 | Estaca escavada manualmente ate 5m, diâmetro de 30 cm até 30 t | M | 20
3.3 | BLOCOS E BALDRAMES
3.3.1 | LASTRO DE CONCRETO COM HIDROFUGO , INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO, E=5CM | M2 | 8.556
3.3.2 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO (viga, pilar e bloco) | M2 | 29.674
3.3.3 | ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA-50, CORTE E DOBRA NA OBRA (viga e bloco) | KG | 90.71
3.3.4 | ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA-60, CORTE E DOBRA NA OBRA (viga ) | KG | 23.1
3.3.5 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa (viga, pilar e bloco) | M3 | 2.8821
3.3.6 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 2.8821
3.3.7 | Cinta de amarração das parede em concreto armado | M3 | 0.59892
SUBTOTAL
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 39.2848
4.2 | ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA-50, CORTE E DOBRA NA OBRA (viga,lajes E PILAR) | KG | 214.47
4.3 | ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL, CA-60, CORTE E DOBRA NA OBRA (viga E PILAR) | KG | 37.77
4.4 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa (viga, lajes) | M3 | 2.6458
4.5 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 2.6458
SUBTOTAL
5 | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 | 136.0075
5.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | M2 | 3.9
5.3 | Divisória e porta em laminado melamínico estrutural TS, com batentes e ferragens, espessura 10mm Banheiro (h=1,80m) | M2 | 83.7
5.4 | Divisória em laminado melamínico estrutural TS, espessura 20mm com fixações. Mictório | M2 | 1.75
5.5 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 1.2901
5.6 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M3 | 1.25
SUBTOTAL
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
6.1 | P01- Porta em madeira encabeçada, 80x210cm, espessura 35 mm. 01 folha de abrir, completa com batentes de madeira e ferragens. Acabamento em pintura esmalte sintético acetinado. | Un | 6
6.2 | Porta em madeira encabeçada, 90x210cm, espessura 35 mm. 01 folha de abrir, completa com batentes de madeira, barra de apoio em aço inox e ferragens. Acabamento em pintura esmalte sintético acetinado. | Un | 2
SUBTOTAL
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS
7.1 | P03 - Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha de abrir. Acabamento em pintura eletrostática cor branco. | M2 | 1.68
7.2 | P04 - Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 03 folhas de correr. Acabamento em pintura eletrostática cor branco. | M2 | 9.36
7.3 | J01 - Caixilho em alumínio, 03 folhas maxim-ar com extensor para abertura. Acabamento em pintura eletrostática cor branco. | M2 | 15.3
7.4 | J02 - Caixilho em alumínio, 01 folha maxim-ar com extensor para abertura. Acabamento em pintura eletrostática cor branco. | M2 | 0.7225
7.5 | J03 - Caixilho em alumínio, 01 folha maxim-ar com extensor para abertura. Acabamento em pintura eletrostática cor branco. | M2 | 0.595
7.6 | J04 - Caixilho em alumínio, 02 folhas maxim-ar com extensor para abertura. Acabamento em pintura eletrostática cor branco. | M2 | 2.55
7.7 | J05 - Caixilho em alumínio, 04 folhas, sendo 02 maxim-ar com extensor para abertura, 01 folha fixa e uma abertura para colocação de aparelho de ar condicionado. Acabamento em pintura eletrostática cor branco. | M2 | 1.7
SUBTOTAL
8 | VIDROS
8.1 | Vidro fantasia, boreal, incolor, espessura 4 mm | M2 | 17.55
SUBTOTAL
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO
9.1 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta (jardim e laje) | M2 | 15.3096
9.2 | Impermeabilização em argamassa polimérica para sanitários e áreas molhadas. | M2 | 112.66
9.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO RESPALDO ALVENARIA EMBASAMENTO COM CHAPISCO, ARGAMASSA COM HIDROFUGO E TINTA BETUMINOSA | M2 | 29.1
SUBTOTAL
10 | FORRO
10.1 | Forro em gesso monolítico. | M2 | 96.42
SUBTOTAL
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
11.1 | CHAPISCO | M2 | 401.26
11.2 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER, INCLUSIVE CANTONEIRA DE AÇO GALVANIZADO. | M2 | 126.57
11.3 | Massa Grossa Sarrafeada | M2 | 228.59
11.4 | Revestimento em placas cerâmicas com acabamento acetinado, medida 20 x 20 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto, cor White, inclusive cantoneira de alumínio. | M2 | 274.69
11.5 | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DE QUINAS DE SUPERFÍCIE COM REVESTIMENTO CERÂMICO. | M | 26.1
11.6 | CANTONEIRA EM AÇO GALVANIZADO PARA PROTEÇÃO DE QUINAS DE SUPERFÍCIE COM REBOCO | M | 2.9
SUBTOTAL
12 | PISOS
12.1 | Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 40 x 40 cm, referência comercial: linha Grânulos, cor Alumínio NA. | M2 | 129.58
12.2 | Rodapés da mesma linha e da mesma cor do piso, dimensão 8,5 x 40 cm, nas paredes que receberem acabamento em tinta látex. | M2 | 165.94
12.3 | Soleira em granito Arabesco branco, espessura 2 cm. | M | 7.85
12.4 | Peitoril em granito Arabesco branco, espessura 2 cm, largura de 21 a 30cm. | M | 24.55
12.5 | REGULARIZAÇÃO
12.5.1 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M2 | 129.58
12.5.2 | CONTRA-PISO TÉRREO EM LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=10cm | M2 | 91.38
12.5.3 | CONTRA-PISO PAVIMENTO SUPERIOR EM LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=8cm | M2 | 43.24
12.5.4 | Enchimento da laje superior com tijolos cerâmicos furados 11,5cm | M3 | 5.3088
SUBTOTAL
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
13.1 | Rede de Esgotos e Águas Pluviais
13.1.1 | Caixa Sifonada Redonda c/ 7 Entradas n°33 Alumínio 150 x 150 ( Com grelha abre/fecha metálica ) | Pç | 8
13.1.2 | Caixa Sifonada Redonda c/ 1 Entrada n°66 Branca 100 x 100 | Pç | 1
13.1.3 | Caixa Sifonada Redonda c/ 3 Entradas n°69 Alumínio 100 x 100 | Pç | 1
13.1.4 | Ralo Seco Cilíndrico n° 76 c/ Grelha Branca 100 x 40 | Pç | 1
13.1.5 | Ralo Sifonado Cilíndrico c/ joelho n° 75 c/ Grelha Branca 100 x 40 ( Com grelha abre/fecha metálica ) | Pç | 3
13.1.6 | Ralo Sifonado Redondo n° 2 c/ Grelha de Alumínio 100 x 38 | Pç | 2
13.1.7 | Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 40 (mm) com conexões. | M | 38.89
13.1.8 | Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 50 (mm) com conexões. | M | 33.66
13.1.9 | Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 75 (mm) com conexões. | M | 18.09
13.1.10 | Tubo Esgoto de PVC Esgoto Série Normal DN 100(mm) com conexões. | M | 29.45
13.1.11 | Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 40 (mm) com conexões. | M | 1.24
13.1.12 | Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 50 (mm) com conexões. | M | 28.49
13.1.13 | Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 75 (mm) com conexões. | M | 1.78
13.1.14 | Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 100(mm) com conexões. | M | 22.44
13.1.15 | Tubo PVC Esg. Série Reforçada DN 150 (mm) com conexões. | M | 8.06
13.1.16 | CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Pç | 1
13.1.17 | CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ÁGUAS PLUVIAIS EM ALVENARIA - 60X60CM | Pç | 3
13.2 | Água Fria e Água Quente
13.2.1 | Tubo Soldável 25mm com conexões. | M | 121.19
13.2.2 | Tubo Soldável 32mm com conexões. | M | 7.17
13.2.3 | Tubo Soldável 40mm com conexões. | M | 23.01
13.2.4 | Tubo Soldável 50mm com conexões. | M | 20.63
13.2.5 | Registro de Pressão metálico com adaptador 25x3/4" e conopla | Pç | 2
13.2.6 | Registro de gaveta metálico com adaptador 25x3/4" e canopla | Pç | 18
13.2.7 | Registro de gaveta bruto com adaptador 50x1 1/2" | Pç | 2
13.3 | Prevenção e Combate a Incêndios
13.3.1 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | Un | 1
13.3.2 | Extintor portátil de gás carbônico 5BC - capacidade de 06 kg | Un | 1
13.3.3 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | Un | 6
13.4 | Acessórios e Metais
13.4.1 | BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL COM ASSENTO C/TAMPA EM RESINA DE POLIESTER BRANCA | Un | 2
13.4.2 | LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | Un | 2
13.4.3 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA E ASSENTO C/TAMPA PLASTICA BRANCA P/BACIA SANITARIA | Un | 18
13.4.4 | MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO COM VÁLVULA COM SENSOR ANTI VANDALISMO. | Un | 6
13.4.5 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA | Un | 2
13.4.6 | Ducha higiênica com registro | Un | 20
13.4.7 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | Un | 1
13.4.8 | TORNEIRA COM SENSOR DE PRESENÇA | Un | 19
13.4.9 | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L | Un | 2
13.4.10 | Cuba de louça de embutir oval | Un | 17
13.4.11 | CUBA SIMPLES ACO INOX | Un | 1
13.4.12 | Chuveiro | Un | 2
13.4.13 | ESPELHO DE CRISTAL | M2 | 7.65
13.4.14 | Bancadas em granito Arabesco Branco, espessura 3 cm. (0,52X5,78), inclusive frontões, saias e suportes de fixação. | M2 | 3.0056
13.4.15 | Bancadas em granito Arabesco Branco, espessura 3 cm. (0,52X4,42), inclusive frontões, saias e suportes de fixação. | M2 | 2.2984
13.4.16 | Bancadas em granito Arabesco Branco, espessura 3 cm. (0,62X1,52), inclusive frontões, saias e suportes de fixação. | M2 | 0.9424
13.4.17 | Bancadas em granito Arabesco Branco, espessura 3 cm. (0,52*3,08), inclusive frontões, saias e suportes de fixação. | M2 | 1.6016
13.4.18 | Bancadas em granito Arabesco Branco, espessura 3 cm. (0,52*2,42), inclusive frontões, saias e suportes de fixação. | M2 | 1.2584
13.4.19 | BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO | M | 5.3614
13.4.20 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | Un | 22
13.4.21 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | Un | 28
13.4.22 | Válvula de metal cromado de 1´ | Un | 21
13.4.23 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | Un | 1
13.4.24 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | Un | 20
13.4.25 | SECADOR DE MÃOS COM SIST. DE FOTOCELULA BIVOLT | Un | 4
13.4.26 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | Un | 15
SUBTOTAL
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR NA COR BEGE (RAL 7032) , PARA 24 DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A MEDINDO 50X80X20 CM. | UN | 1
14.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63A | UN | 1
14.3 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO | UN | 3
14.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 20A | UN | 1
14.5 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 20A | UN | 4
14.6 | DISJUNTOR BIPOLAR DIFERENCIAL -DR DE 25A X 30 mA | Un | 6
14.7 | DISJUNTOR BIPOLAR DIFERENCIAL RESIDUAL DDR DE 40A x 30 mA | UN | 2
14.8 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A | UN | 10
14.9 | ELETROCALHA LISA 100X50MM COM TAMPA | M | 6
14.10 | PERFILADO 38X38X3000 | M | 21
14.11 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1" | M | 50
14.12 | ELETRODUTO GALVANIZADO 2" | M | 6
14.13 | ELETRODUTO TIPO CORRUGADO 1" | M | 26
14.14 | CONDULETE DE 1" MODELO "X" COM TAMPA E CONEXÃO | UN | 59
14.15 | CONDULETE DE 2" MODELO "X" COM TAMPA E CONEXÃO | UN | 2
14.16 | CONDULETE DE 2" MODELO "X" COM TAMPA, TOMADA E CONEXÃO | UN | 1
14.17 | CONDULETE DE 1" MODELO "X" COM TAMPA, TOMADA E CONEXÃO | UN | 12
14.18 | CAIXA 4X2 | UN | 20
14.19 | CAIXA 4X4 | UN | 6
14.20 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES COM PLACA | UN | 2
14.21 | DUTO DE ALUMINIO COM DIVISÃO INTERNA, DIMENSÕES DE 73X25MM C/TAMPA E ACESSÓRIOS | M | 23.9
14.22 | ADAPTADOR DE TUBO 2XØ1" PARA DUTO DE ALUMÍNIO | UN | 2
14.23 | CURVA VERTICAL DE 90 P/DUTO DE ALUMÍNIO EXTRENA | UN | 2
14.24 | CURVA VERTICAL DE 90 P/DUTO DE ALUMÍNIO INTERNA | UN | 4
14.25 | CURVA VERTICAL 90º STANDARD | UN | 1
14.26 | CAIXA P/ DUTO DE ALUMÍNIO COM INTERRUPTOR BIPOLAR | UN | 3
14.27 | CAIXA P/ DUTO DE ALUMÍNIO COM 1 TOMADA 2P+T | UN | 9
14.28 | CABO DE COBRE FLEXIVEL #2,5MM² - ISOLAMENTO 0,6/1KV | M | 495
14.29 | CABO DE COBRE FLEXIVEL #4,0MM² - ISOLAMENTO 0,6/1KV | M | 860
14.30 | CABO DE COBRE FLEXIVEL #6,0MM² - ISOLAMENTO 0,6/1KV | M | 3
14.31 | CABO DE COBRE FLEXIVEL #16,0MM² - ISOLAMENTO 0,6/1KV | M | 80
14.32 | LUMINÁRIA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W, DE EMBUTIR. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 2180, CÓD. 2180.232.100, COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 6
14.33 | LUMINÁRIA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W, DE EMBUTIR. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 2180, CÓD. 2180.232.100, COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO C/ MODULO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UN | 4
14.34 | LUMINÁRIA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W, DE SOBREPOR, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 3050, CÓD. 3050.232.300, COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 2
14.35 | LUMINÁRIA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W, DE SOBREPOR, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 3050, CÓD. 3050.232.300, COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO C/ MODULO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UN | 2
14.36 | ARANDELA EM ALUMÍNIO PINTADO COM 1 LÂMPADA FCE 23W, DE EMBUTIR, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO. INSTALAÇÃO A H = 2,20 M. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO STA 315, COR BRANCO - STOCK, PROJETO, LUMINI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 4
14.37 | LUMINÁRIA COM 1 LÂMPADA FCE DE 18W, DE SOBREPOR, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO PRATA-S, CÓD. 8194.1C4.3X0, COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 3
14.38 | AVISO SONORO E VISUAL PARA SANITÁRIO PNE | UN | 2
14.39 | PROLONGADOR + PLUG 2P + T EM LINHA DA PIAL | Un | 21
SISTEMA LÓGICO/CFTV
14.40 | ELETRODUTO TIPO CORRUGADO 1" | M | 3
14.41 | CAIXA P/ DUTO DE ALUMÍNIO COM 1 TOMADA 2P+T | UN | 9
SUBTOTAL
15 | PINTURA
15.1 | Aplicação de látex PVA acetinado: cor Branco. (paredes internas) | M2 | 156.01
15.2 | Aplicação SELAODR ACRILICO SEGUIDO DE de látex acrílico acetinado: cor Branco. (lajes) | M2 | 152.34
15.3 | MASSA NIVELADORA PVA | M2 | 156.01
15.4 | Raspagem de pintura existente seguida de aplicação de seladora acrilica e pintura em latéx acrilico | M2 | 342.56
SUBTOTAL
16 | SISTEMA DE EXAUSTÃO
16.1 | INSTALAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE AR
16.1.1 | Ventilador Centrífugo simples aspiração, vazão 4000m³/h, 15mmCA, | UN | 2
16.1.2 | Grelhas de Retorno lâminas fixas 400x250mm com registro | UN | 12
16.1.3 | Duto giroval 530x200mm sem isolamento | M | 54
16.1.4 | Curva 45° giroval 530x200mm sem isolamento | PÇ | 4
16.1.5 | Curva 90° giroval 530x200mm sem isolamento | PÇ | 8
16.1.6 | Damper regulador de vazão tipo borboleta oval 530x200mm | PÇ | 4
16.1.7 | Chapa de aço galvanizado #24 | KG | 110
16.1.8 | Amortecedor de vibração tipo coxim de borracha | PÇ | 8
16.1.9 | Base metálica tipo mão francesa | PÇ | 2
16.1.10 | Conexão flexível tipo lona em tiras de 15cm | M | 2.4
SUBTOTAL
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.1 | Limpeza final da obra | M2 | 167
17.2 | ABRIGO GLP | M2 | 3
17.3 | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TÉCNICA | M2 | 2
SUBTOTAL
RESUMO:
TOTAL MATERIAL
TOTAL MÃO-DE-OBRA
TOTAL DA OBRA
BDI: %
PREÇO TOTAL FINAL:
PREÇO/M2