## Planilha vazia
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº 012/2016 - R01
OBRA: Reforma do Barracão da Marcenaria
UNIDADE: Coordenação de Projetos e Obras
Local da obra: Rua Josué de Castro, 120, Cidade Universitária Zeferino Vaz – UNICAMP, Barão Geraldo - Campinas, SP.
[8 empty] | BDI: | _ _ , _ _ %
Área da obra: 1.751,30 m² | [5 empty] | Leis Sociais(%): |  |  | _ _ _ , _ _ %
As licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes desta planilha preenchendo todos os campos e colunas deixados em branco, a saber: Material, Mão de Obra, Preços Unitários, Preços Totais, BDI(%), e Leis Sociais(%). Os itens, unidades de medida e quantidades constantes da(s) planilha(s) fornecidas pela CONTRATANTE não poderão sofrer alterações por parte das LICITANTES. Todos os custos diretos, necessários para a completa execução de cada um dos itens de serviço, e que porventura não estejam discriminados como itens independentes na Planilha Orçamentária do Edital, devem ser incorporados à composição de custos dos itens correlatos na planilha a ser preenchida pela LICITANTE.
Item | Descrição dos Serviços | Un | Quant. | R$ Unit. Mat. | R$ Unit. MO | R$ Total Mat. | R$ Total MO | R$ Unit.Mat+MO | R$ Total Mat+MO
1 | SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES
1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 13.751
1.2 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO | M2 | 286.72
1.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM ESPESSURA ATÉ 3 CM | M2 | 2.2
1.4 | DEMOLIÇÃO DE PISO EM CIMENTO | M2 | 35.82
1.5 | RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE MADEIRA OU FIBROCIMENTO TARUGADA | M2 | 101.907
1.6 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRAULICA | M | 2
1.7 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA | M2 | 21
1.8 | REMOÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO | M2 | 9.698
1.9 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 120.5496
1.10 | TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA FORA EXTERNO AO CAMPUS. | M3 | 120.5496
1.11 | LIMPEZA DE TODA A EDIFICAÇÃO; PAREDES, PISOS, CONDUÍTES, ELETROCALHAS, LUMINÁRIAS, CANALETAS, QUADROS E DEMAIS INSTALAÇÕES, PARA INICIO DA OBRA | M2 | 1751.3
SUBTOTAL
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
2.1 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR18 E NR24. INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO | MÊS | 9
2.2 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA | UN | 1
2.3 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA | UN | 1
2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA. | M2 | 6
2.5 | TAPUME COM TELA DE POLIPROPILENO. FECHAMENTO CALÇADA EXTERNA | M2 | 198.408
SUBTOTAL
3 | ESTRUTURA
3.1 | ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE FECHAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL DA COBERTURA. INCLUSIVE PITURA, COMPLETA CONFORME PROJETO | KG | 5211.31
3.2 | ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE FECHAMENTO DO SHAFT. INCLUSIVE PINTURA, COMPLETA CONFORME PROJETO | KG | 128.92
3.3 | ESTRUTURA METÁLICA PARA PLATAFORMA TÉCNICA. INCLUSIVE PINTURA, COMPLETA CONFORME PROJETO | KG | 602.83
SUBTOTAL
4 | ALVENARIA, DIVISÓRIA E FECHAMENTO
4.1 | DIVISÓRIAS DOS VESTIÁRIOS EM PAINÉIS DE LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS, ESPESSURA 10 MM. | M2 | 43.6
4.2 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM BATENTE EM ALUMÍNIO - 82 X 180 CM. COMPLETA COM FERRAGENS, FECHADURA E BATENTES | UN | 18
4.3 | TAPA VISTAS DE MICTÓRIO PLUS DE 0,40 X 1,65M DE ALTURA, ELEVADOS 0,15 M DO PISO EM CHAPA DUPLA DE TS, COM ESPESSURA TOTAL DE 66MM, COM PRATELEIRA. | UN | 8
4.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:4:4 | M2 | 12.51
4.5 | DIVISÓRIAS NOVAS EM GESSO ACARTONADO ESPESSURA TOTAL 9,5 CM, COM PLACA SIMPLES NAS DUAS FACES. MONTANTES DE 7 CM, ESPAÇADOS EM 40 CM. ISOLAMENTO ACÚSTICO EM MANTA DE LÃ DE ROCHA ENSACADA. | M2 | 304.84
4.6 | FECHAMENTO DO ATENDIMENTO DO GGBS EM DIVISÓRIAS COMPOSTAS POR ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. COMPLETO CONFORME PROJETO | M2 | 25.2
4.7 | PORTA DE CORRER DO ATENDIMENTO DO GGBS COMPOSTAS POR ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO. COMPLETO CONFORME PROJETO | M2 | 5.67
4.8 | FECHAMENTO VERTICAL DA COBERTURA EM PLACA CIMENTÍCIA SEM AMIANTO, ESPESSURA 10 MM | M2 | 152.1
4.9 | FECHAMENTO HORIZONTAL DA COBERTURA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA EM AÇO-CARBONO, ESPESSURA 1.5 MM, FURO REDONDO 2.00 MM, EC. 3.00 MM, DIMENSÃO DA CHAPA 1200 X 3000 MM. | M2 | 266.06
4.10 | FECHAMENTO SHAFT EM CHAPA METÁLICA PERFURADA EM AÇO-CARBONO, ESPESSURA 1.5 MM, FURO REDONDO 2.00 MM, EC. 3.00 MM, DIMENSÃO DA CHAPA 1200 X 3000 MM. | M2 | 3.18
4.11 | VERGA RETA MOLDADA NO LOCAL COM FORMA DE MADEIRA CONSIDERANDO 5 REAPROVEITAMENTOS, CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | M3 | 0.06
4.12 | REFORÇO PARA DIVISÓRIA EM MADEIRA PARA INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA | M2 | 18
SUBTOTAL
5 | COBERTURA
5.1 | RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22 DESENVOLVIMENTO 14 CM | M | 152.1
5.2 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 22 DESENVOLVIMENTO 84 CM | M | 144.26
5.3 | TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº 22 BWG, MALHA DE 2´, TIPO GALINHEIRO. FECHAMENTO DO SHED | M2 | 46.8
5.4 | REVISÃO DE TELHADO, INCLUINDO ESCOVAÇÃO, ELIMINAÇÃO DE GOTEIRAS. INCLUINDO TELHAS, CALHAS E CONDUTORES | M2 | 2095
SUBTOTAL
6 | FORRO
6.1 | INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE MADEIRA REVESTIDA COM PELÍCULA FORNECIDO PELA UNICAMP DEVENDO A CONTRATADA FORNECER A ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENÇÃO, A MANTA DE LÃ DE ROCHA E TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA PERFEITA INSTALAÇÃO. TERREO | M2 | 744.94
6.2 | INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE MADEIRA REVESTIDA COM PELÍCULA FORNECIDO PELA UNICAMP DEVENDO A CONTRATADA FORNECER A ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENÇÃO, A MANTA DE LÃ DE ROCHA E TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA PERFEITA INSTALAÇÃO. PRIMEIRO PAVIMENTO | M2 | 768.17
6.3 | FORRO METÁLICO REMOVÍVEL TIPO COLMEIA, FORMADO POR PERFIS SUPERIOR E INFERIOR, COM CINTURÃO EM TODA A VOLTA PARA SUSTENTAÇÃO DAS PEÇAS ESTRUTURA PRINCIPAL COM PERFIL T15 E SUSTENTAÇÃO DO FORRO ATRAVÉS DE TIRANTES. ACABAMENTO PROVENIENTE DE FÁBRICA, COM PINTURA EM PROCESSO CONTÍNUO "COIL COATING", PRÉ-PINTURA EM PRIMER E POSTERIOR PINTURA À BASE DE POLIÉSTER COR BRANCO. MEDIDAS DAS PLACAS: 62,5 X 62,5 CM E MEDIDA DO MÓDULO DA GRELHA: 62.5 MM; REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA CELL T15 - HUNTER DOUGLAS, REFAX, AMF OU EQUIVALENTE TÉCNICO. COM ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA. | M2 | 91
SUBTOTAL
7 | PISOS
7.1 | PISO EM MANTA VINÍLICA EM ROLO DE LARGURA 2 M, ESPESSURA 2,0 MM, GRUPO T DE ABRASÃO, CAMADA DE DESGASTE DE 0,55 MM, ASSENTADO SOBRE REGULARIZAÇÃO. | M2 | 1431.55
7.2 | PISO EM CERÂMICA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS | M2 | 2.2
7.3 | PISO EM PLACAS DE GRANITO LEVIGADO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM, MEDIDAS CONFORME DIMENSÕES DOS DEGRAUS DAS ESCADAS, ESPESSURA 2 CM. | M2 | 22.3
7.4 | REGULARIZAÇÃO DESEMPENADA DE BASE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4, E=2CM; COM EMULSÃO ADESIVA | M2 | 3.95
7.5 | PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35 MPA, MEDIDAS: 20 X 10 X 8 CM. ASSENTAMENTO SOBRE PÓ DE PEDRA. | M2 | 183.92
7.6 | RECONSTITUIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35 MPA, MEDIDAS: 20 X 10 X 8 CM. ASSENTAMENTO SOBRE PÓ DE PEDRA. | M2 | 227.46
7.7 | RECONSTITUIÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 30MPA, ESP. 8 CM. RETARDADOR DE CURA E ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE. | M2 | 19.88
7.8 | PISO TÉCNICO EM PAINEL COM MIOLO DE MADEIRA CONTRAPLACADO POR LÂMINAS DE MADEIRA E EXTERNAMENTE POR CHAPAS EM CRFS - ESPESSURA DE 40 MM. | M2 | 27.48
7.9 | RODAPÉ EM MANTA VINÍLICA, ESPESSURA 3,0 MM, H = 7 CM. | M | 949
7.10 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - ESPESSURA 15 CM | M | 53.03
7.11 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - ESPESSURA 25 CM | M | 7.1
7.12 | PISO EXTERNO PODOTÁTIL DIRECIONAL EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 35MPA, MEDIDAS: 20 X 20 X 08 CM | M2 | 27.25
7.13 | PISO EXTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 35MPA, MEDIDAS: 20 X 20 X 8 CM | M2 | 6.4
7.14 | PISO INTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA EM PLACA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, MEDIDAS: 30 X 30 CM, NA COR AMARELO. | M2 | 1.77
7.15 | GUIA-SARJETA EM CONCRETO, 25 MPA | M3 | 7.146
7.16 | SUBLEITO COM ADIÇÃO DE BRITA (SOLO-BRITA). INCLUINDO COMPACTAÇÃO | M3 | 93.434
7.17 | BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES. INCLUINDO COMPACTAÇÃO 95 % PN | M3 | 18.4116
SUBTOTAL
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA (DENVERTEC 100) PARA IMPERMEABILIZAÇÃO NOS SANITÁRIOS, SOB O PISO CERÂMICO DEMOLIDO | M2 | 2.2
SUBTOTAL
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9.1 | REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL
9.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | M3 | 72.4
9.1.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | M3 | 72.4
9.1.3 | GRELHA INOX 6" ABRE/FECHA | UN | 20
9.1.4 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 1
9.1.5 | TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE NORMAL DN 50 MM. INCLUSIVE CONEXÕES | M | 2.94
9.1.6 | TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE NORMAL DN 40 MM. INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1.25
9.1.7 | TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE REFORÇADA DN 150 MM. INCLUSIVE CONEXÕES | M | 148.6
9.1.8 | TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE NORMAL DN 75 MM. INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1.13
9.1.9 | TUBO DE PVC RIGIDO VINILVORT I DN 200 MM. INCLUSIVE CONEXÕES | M | 69.8
9.1.10 | TUBO DE PVC RIGIDO VINILVORT I DN 250 MM. INCLUSIVE CONEXÕES | M | 39.94
9.1.11 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 60 X 60 X 60 CM | UN | 10
9.1.12 | POÇO DE VISITA Ø120cm EM ADUELA DE CONCRETO, COMPLETO CONFORME PROJETO | UN | 1
9.2 | REDE DE ÁGUA FRIA
9.2.1 | REGISTRO DE GAVETA METÁLICO 25MM (3/4") COM CANOPLA E ADAPTADOR 25MM X 3/4" | UN | 1
9.2.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM | UN | 1
9.2.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM | UN | 1
9.2.4 | HIDRÔMETRO 1" | UN | 1
9.2.5 | HIDRÔMETRO 1 1/2" | UN | 1
9.2.6 | TORNEIRA DE JARDIM | UN | 2
9.2.7 | TORNEIRA DE LAVAGEM | UN | 2
9.2.8 | ABRIGO PARA HIDRÔMETRO 1" | UN | 1
9.2.9 | ABRIGO PARA HIDRÔMETRO 1 1/2" | UN | 1
9.2.10 | TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 50MM. INCLUSIVE CONEXÕES | M | 4.5
9.2.11 | TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 40MM. INCLUSIVE CONEXÕES | M | 9
9.2.12 | TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 32MM. INCLUSIVE CONEXÕES | M | 57.5
9.2.13 | TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 25MM. INCLUSIVE CONEXÕES | M | 14
9.2.14 | TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø 1". INCLUSIVE CONEXÕES | M | 2
9.2.15 | TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/2". INCLUSIVE CONEXÕES | M | 2
9.3 | REDE DE DRENOS DE AR CONDICIONADO
9.3.1 | TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 25MM. INCLUSIVE CONEXÕES | M | 165.9
9.3.2 | TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 32MM. INCLUSIVE CONEXÕES | M | 78.15
9.3.3 | TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 40MM. INCLUSIVE CONEXÕES | M | 109.09
9.4 | REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
9.4.1 | ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 49
9.4.2 | MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. | UN | 2
9.4.3 | PRESSOSTATO DE DIFERENCIAL AJUSTÁVEL, UNIDADE SENSORA EM LATÃO/BUNA ´N´, FAIXA DE OPERAÇÃO ENTRE 1,4 A 14 BAR, PARA ÁGUA, AR, ÓLEO E GÁS, DN= 1/2´ | UN | 2
9.4.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO METÁLICO Ø 1/2" | UN | 3
9.4.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO METÁLICO Ø 3" | UN | 2
9.4.6 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL Ø 2 1/2" | UN | 3
9.4.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO METÁLICO Ø 2 1/2" | UN | 3
9.4.8 | TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø 3". INCLUSIVE CONEXÕES | M | 3
9.4.9 | TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2". INCLUSIVE CONEXÕES | M | 12
9.4.10 | TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø 1/2". INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6
9.4.11 | EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO ABC | UN | 4
9.4.12 | EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 20 BC | UN | 7
9.4.13 | EXTINDOR ÁGUA PRESSURIZADA 2 A | UN | 6
9.4.14 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H | UN | 1
9.4.15 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 1,5 CV MULTIESTÁGIO, HMAN= 20 A 35 MCA, Q= 7,1 A 4,5 M³/H | UN | 1
9.4.16 | HIDRANTE COM ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM MANGUEIRA DE Ø 65 MM (2 1/2") X 15 M SEM REGISTRO ANGULAR | UN | 5
9.4.17 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 250 LITROS | UN | 1
SUBTOTAL
10 | METAIS E ACESSÓRIOS
10.1 | CUBA OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA, COR BRANCO | UN | 18
10.2 | INSTALAÇÃO DE CUBA OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA, COR BRANCO, FORNECIDO PELA UNICAMP. INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUA INSTALAÇÃO | UN | 1
10.3 | CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, 40 X 34 X 17 CM. | UN | 2
10.4 | INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO CONVENCIONAL COM SIFÃO E INTEGRADO, FORNECIDO PELA UNICAMP. INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUA INSTALAÇÃO | UN | 9
10.5 | INSTALAÇÃO DE BACIA CONVENCIONAL COM VÁLVULA DE DESCARGA COM DOIS BOTÕES DE ACIONAMENTO, FORNECIDO PELA UNICAMP. INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUA INSTALAÇÃO. COMPLETA COM TAMPA E TODOS OS ACESSORIOS NECESSÁRIOS CONFORME PROJETO | UN | 16
10.6 | BACIA CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCO. COMPLETA COM TAMPA E TODOS OS ACESSORIOS NECESSÁRIOS CONFORME PROJETO | UN | 3
10.7 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO GATILHO CROMADO. | UN | 3
10.8 | INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO GATILHO CROMADO, FORNECIDO PELA UNICAMP. INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUA INSTALAÇÃO. | UN | 1
10.9 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E GATILHO CROMADO. | UN | 8
10.10 | CUBA LAVATÓRIO DE CANTO | UN | 4
10.11 | BACIA SANITÁRIA COM BARRAS DE APOIO EM DUAS PAREDES, COM ASSENTO SANITÁRIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM ABERTURA FRONTAL. COMPLETA CONFORME PROJETO | UN | 4
10.12 | TANQUE COM COLUNA – CAPACIDADE 30 LITROS. | UN | 2
10.13 | TORNEIRA LAVATÓRIO MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO. | UN | 9
10.14 | TORNEIRA DE USO GERAL | UN | 4
10.15 | INSTALAÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, FORNECIDO PELA UNICAMP. INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUA INSTALAÇÃO. | UN | 14
10.16 | INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE COZINHA MESA COM BICA MÓVEL, FORNECIDO PELA UNICAMP. INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUA INSTALAÇÃO. | UN | 2
10.17 | INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA USO GERAL, FORNECIDO PELA UNICAMP. INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUA INSTALAÇÃO | UN | 7
10.18 | BARRAS DE APOIO PARA P.N.E. ALÇAS DE APOIO EM PEÇAS TUBULARES. AÇO. CROMADA. 60 CM | UN | 4
10.19 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO | UN | 16
10.20 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA | UN | 11
10.21 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM DOSADOR | UN | 17
10.22 | ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA DE ALUMÍNIO. INCOLOR. 50 X 90 CM. 5 MM | M2 | 9.9
10.23 | BANCADA 01 EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 3 CM. 50x225 CM | M2 | 2.25
10.24 | BANCADA 02 EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 3 CM. 55X225 CM | M2 | 4.95
10.25 | BANCADA 03 EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 3 CM. 60X270 CM | M2 | 1.62
10.26 | BANCADA 04 EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 3 CM. 50X100 CM | M2 | 0.5
10.27 | BANCADA 05 EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 3 CM. 60X283 + 40X129 CM | M2 | 2.214
SUBTOTAL
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO ELÉTRICA
11.1.1 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ESTRUTURA EM ESTALEIRO COM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 225KVA AO TEMPO, INCLUINDO REMOÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS (TRANSFORMADOR DE 225KVA, POSTES , FERRAGENS, CRUZETAS, CHAVE, FUSÍVEL, PARA RAIOS, MISCELÂNEAS, ETC...) | UN | 1
11.1.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL ATÉ O ALMOXARIFADO ( POSTE, TRANSFORMADOR E MISCELÂNEAS, ETC | UN | 1
11.2 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
11.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PADRONIZADA PARA MONTAGEM PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 300KVA AO TEMPO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS (POSTE DE 1000 dAN, TRANSFORMADOR DE 300KVA, FERRAGENS, CRUZETAS, CHAVE, FUSÍVEL, PARA RAIOS, MISCELÂNEAS, TRANSFORMADORE DE CORRENTE "TC", CAIXA DE PROTEÇÃO PARA OS "TC", CAIXA DE BORNES, PLACA DE MADEIRA, MEDIDOR ELETRÔNICO PADRÃO CPFL, ETC...) EXECUTAR CONFORME NORMA "CPFL" GED 2859 E DETALHES EM PROJETO E CONTEMPLANDO A REFORMA DO QUADRO GERAL. | UN | 1
PAINEL ELÉTRICO CONTROLADOR DE FATOR DE POTÊNCIA 50KVAR
11.2.2 | PAINEL ELÉTRICO CONTENDO CHAVES DE MANOBRA E PROTEÇÃO, CONTROLADOR DE FATOR DE POTENCIA, MÓDULOS CAPACITIVOS PARA BANCO AUTOMÁTICO E MODULO CAPACITIVO FIXO, CONFORME PROJETO | UN | 1
REFORMA CAIXA DE PASSAGEM TIPO R2 PARA COMPUTAÇÃO E TELEFONIA
11.2.3 | REFORMA CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENÁRIA TIPO R2 PARA COMPUTAÇÃO E TELEFONIA, FORMNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO DE OBRA | UN | 1
11.3 | DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA
11.3.1 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 72
11.3.2 | ELETROCALHA LISA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALV. ZINCADO, TIPO "U", CHAPA #20AWG - 0,812MM - 150X50MM, COM ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E DERIVAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 150
11.3.3 | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA Nº 14 MSG - COM ACESSÓRIOS | M | 80
11.3.4 | CANALETA OU MOLDURA EM ALUMINIO - DUTO DUPLO - TIPO D -73X45MM - COM TAMPA - REF. DUTOTEC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS.DETALHE NO PROJETO | M | 830
11.3.5 | COLUNA PLUS 3,0 MTS | UN | 2
11.3.6 | TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 - 20A -DT99230.00 - PRETA - REF. DUTOTEC | UN | 921
11.3.7 | INTERRUPTOR BIPOLAR | UN | 63
11.3.8 | BLOCO P/RJ45 KEYST | UN | 2
11.3.9 | TOMADA BLK 20A 3P -NBR - BRANCA | UN | 2
11.3.10 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSÓRIOS - JUNTO COM O DA ENERGIA | M | 380
11.3.11 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 240
11.3.12 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2 | UN | 58
11.3.13 | CAIXA EM ALUMINIO DE EMBUTIR 60X60 | UN | 1
11.3.14 | TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 - 20A | UN | 67
11.3.15 | CONJUNTO TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 - 20A P/PISO, COM ESPELHO E CAIXA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16
11.3.16 | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA | UN | 2
11.3.17 | INTERRUPTOR BIPOLAR, 1 TECLA DUPLA E PLACA | UN | 32
11.3.18 | PROLONGADOR + PLUGUE 2P+T EM LINHA | UN | 441
11.3.19 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO (REFLEXÃO TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 2750, CÓD. 2750.416.10B - ITAIM | UN | 114
11.3.20 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 2180, CÓD. 2180.232.100 - ITAIM | UN | 120
11.3.21 | LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA DE 18W, 4 PINOS. CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR A DEFINIR. REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. PRATA-S(8194), CÓDIGO 8194.2C6.3X0 - ITAIM | UN | 9
11.3.22 | LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DUPLA DE 18W, 4 PINOS. CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR A DEFINIR. REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. PRATA-E(8198), CÓDIGO 8198.2C6.1X0 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 132
11.3.23 | PROJETOR TIPO EMBUTIDO ORIENTÁVEL PARA LÂMPADA HQI-TS, ALUMÍNIO INJETADO, FOCO ORIENTÁVEL, PARAFUSO EM AÇO INOX, OPÇÃO ARO COM VIDRO SEM GRADE, DIFUSOR VIDRO TEMPERADO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ. REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. STP 4424, CÓDIGO STP 4424 - STOCK | UN | 3
11.3.24 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA DE 18W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CÓDIGO 8157.1A1.450 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 2
11.3.25 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #2,5 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 | M | 1000
11.3.26 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #4,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 | M | 3300
11.3.27 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #6,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 | M | 200
11.3.28 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #10,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC, 0,6/1KV, NBR-7288 | M | 450
11.3.29 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #16,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC, 0,6/1KV, NBR-7288 | M | 400
11.3.30 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #25,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC, 0,6/1KV, NBR-7288 | M | 35
11.3.31 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #35,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC, 0,6/1KV, NBR-7288 | M | 200
11.3.32 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #50,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC, 0,6/1KV, NBR-7288 | M | 150
11.3.33 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #70,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC, 0,6/1KV, NBR-7288 | M | 200
11.3.34 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #95,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC, 0,6/1KV, NBR-7288 | M | 500
11.3.35 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #150,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC, 0,6/1KV, NBR-7288 | M | 210
11.3.36 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #185,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC, 0,6/1KV, NBR-7288 | M | 250
11.3.37 | ENSAIO DOS CABOS ALIMENTADORES JÁ INSTALADOS | UN. | 1
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
11.3.38 | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COM A INSCRIÇÃO "SAIDA" | UN | 10
11.3.39 | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, ACLARAMENTO | UN | 21
11.3.40 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO C/ BATERIA 24V CONFORME DESCRITO EM MEMORIAL DESCRITIVO | UN. | 1
11.3.41 | BOTOEIRA QUEBRA VIDRO PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO | UN. | 1
11.3.42 | BOTÃO QUEBRA VIDRO PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE INCENDIO | UN. | 3
11.3.43 | SIRENE DO ALARME DE INCÊNDIO | UN. | 3
11.3.44 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 3 X 1,5 MM², TENSÃO DE ISOLAÇÃO 600V, ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICO EM VC/E 105°C - CLASSE 4, PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO/ SONORIZAÇÃO | M | 100
11.3.45 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1´ - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | M | 100
11.3.46 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | UN. | 22
11.3.47 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #2,5 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 | M | 90
11.3.48 | CABO DE COBRE DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 480
11.3.49 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 11/2´ - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | M | 80
11.3.50 | CONDULETE 11/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X"- INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | UN. | 5
11.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
11.4.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QDG-35) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 24 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 800 X 600 X 250 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T -600 AMPERES. FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO. | UN | 1
11.4.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QDG-4) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 18 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 1000 X 600 X 250 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 600 AMPERES. FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO. | UN | 1
11.4.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QEC-4) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 66 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 1200X800X250 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 150 AMPERES.FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO. | UN | 1
11.4.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QAC-4) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 66 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 1200X800X250 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 400 AMPERES. FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO. | UN | 1
11.4.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QEE-4) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 48 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 700X500X200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES. FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO. | UN | 1
11.4.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QEE-3) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 400X300X200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES. FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO. | UN | 1
11.4.7 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QEE-5) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 48 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 700X500X200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES. FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO. | UN | 1
11.4.8 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QEC-3) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 34 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 700X500X200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES.FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO. | UN | 1
11.4.9 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QAC-3) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 78 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 1200X800X250 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 200 AMPERES. FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO. | UN | 1
11.4.10 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QEC-5) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 78 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 1200X800X250 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 200 AMPERES. FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO. | UN | 1
11.4.11 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QEN-04) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 24 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 600X400X200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES. FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO. | UN | 1
11.4.12 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QEL-05 -PAVIMENTO SUPERIOR) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 700X500X200MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES. FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO. | UN | 1
11.4.13 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNO DO EDIFICIO (QGBT) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 1000 AMPERES. FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO. | UN | 1
11.4.14 | QUADRO DE COMANDO BOMBA DE INCENDIO, FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO | UN | 1
11.4.15 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QF-ELEVADOR) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 12 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 400X300X200M - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES. FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO. | UN | 1
11.4.16 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QDG-12) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 56 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 1200X800X250 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 150 AMPERES.FORNECIMENTO SERÁ COMPOSTO POR CAIXA, BARRAMENTO DE TERRA, BARRAMENTO DE NEUTRO, DISJUNTOR DE ENTRDA E CABOS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME INDICADO EM PROJETO. | UN | 1
11.4.17 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QESTAC) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 24 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 800 X 600 X 200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T -100 AMPERES. FORNECIMENTO SERÁ COMPOSTO POR CAIXA, BARRAMENTO DE TERRA, BARRAMENTO DE NEUTRO, DISJUNTOR DE ENTRDA E CABOS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME INDICADO EM PROJETO. | UN | 1
11.5 | DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS LÓGICA TELEFÔNICA
11.5.1 | PORTA EQUIPAMENTOS- PARA 3 BLOCOS -62242.00 - REF: DUTOTEC | UN | 370
11.6 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
11.6.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1° E 2° CATEGORIA EM VALA, 0,20M DE LARGURA, 0.50M DE PROFUNDIDADE E 270,00 M DE COMPRIMENTO | M3 | 27
11.6.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | M3 | 27
11.6.3 | TERMINAL AÉREO Ø3/8"X 600MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | UN | 36
11.6.4 | BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8"X 1/8" X 3,0, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | M | 460
11.6.5 | CABO DE COBRE NU #16MM², INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | M | 22
11.6.6 | CABO DE COBRE NU #35MM², INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | M | 26
11.6.7 | CABO DE COBRE NU #50MM², INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | M | 350
11.6.8 | HASTE TIPO COPPERWELD Ø5/8" X 2,40M ALTA CAMADA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | M | 36
11.6.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA DE ATERRAMENTO , INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | UN | 4
11.6.10 | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 300 MM - H= 400 | UN | 36
11.6.11 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO Ø1", INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | M | 16
11.6.12 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8 E 3/4 | UN | 36
11.6.13 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL, EM CHAPA DE AÇO, PARA 9 TERMINAIS, USO INTERNO, DIMENSÕES 210 X 210 X 90 MM | UN | 1
11.6.14 | LAUDO DE ATERRAMENTO SPDA | UN | 1
SUBTOTAL
12 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E RENOVAÇÃO DE AR
12.1 | EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
12.1.1 | SPLIT 9.000 BTU/H MODELO HI-WALL + CONDENSADORA DESCARGA HORIZONTAL SISTEMA INVERTER, GÁS ECOLÓGICO R-410A, INCLUINDO REDE FRIGORÍGENA, REDE ELÉTRICA DE FORÇA E COMANDO, CAIXA COM DISJUNTOR TIPO "ARSTOP", SUPORTES, ACESSÓRIOS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. | UN | 7
12.1.2 | SPLIT 12.000 BTU/H MODELO HI-WALL + CONDENSADORA SISTEMA INVERTER, GÁS ECOLÓGICO R-410A, INCLUINDO REDE FRIGORÍGENA, REDE ELÉTRICA DE FORÇA E COMANDO, CAIXA COM DISJUNTOR TIPO "ARSTOP", SUPORTES, ACESSÓRIOS, CONTROLE REMOTO SEM FIO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. | UN | 10
12.1.3 | SPLIT 18.000 BTU/H MODELO HI-WALL + CONDENSADORA SISTEMA INVERTER, GÁS ECOLÓGICO R-410A, INCLUINDO REDE FRIGORÍGENA, REDE ELÉTRICA DE FORÇA E COMANDO, CAIXA COM DISJUNTOR TIPO "ARSTOP", SUPORTES, ACESSÓRIOS, CONTROLE REMOTO SEM FIO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. | UN | 3
12.1.4 | SPLIT 24.000 BTU/H MODELO HI-WALL + CONDENSADORA SISTEMA INVERTER, GÁS ECOLÓGICO R-410A, INCLUINDO REDE FRIGORÍGENA, REDE ELÉTRICA DE FORÇA E COMANDO, SUPORTES, ACESSÓRIOS, CONTROLE REMOTO SEM FIO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. | UN | 1
12.1.5 | SPLIT 18.000 BTU/H MODELO CASSETE + CONDENSADORA SISTEMA INVERTER, GÁS ECOLÓGICO R-410A, INCLUINDO REDE FRIGORÍGENA, REDE ELÉTRICA DE FORÇA E COMANDO, SUPORTES, CONTROLE REMOTO SEM FIO, ACESSÓRIOS E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. | UN | 15
12.1.6 | SPLIT 24.000 BTU/H MODELO CASSETE + CONDENSADORA SISTEMA INVERTER, GÁS ECOLÓGICO R-410A, INCLUINDO REDE FRIGORÍGENA, REDE ELÉTRICA DE FORÇA E COMANDO, SUPORTES, CONTROLE REMOTO SEM FIO, ACESSÓRIOS E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. | UN | 12
12.1.7 | SPLIT 36.000 BTU/H MODELO CASSETE + CONDENSADORA SISTEMA INVERTER, GÁS ECOLÓGICO R-410A, INCLUINDO REDE FRIGORÍGENA, REDE ELÉTRICA DE FORÇA E COMANDO, SUPORTES, CONTROLE REMOTO SEM FIO, ACESSÓRIOS E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. | UN | 6
12.1.8 | SPLIT 48.000 BTU/H MODELO CASSETE + CONDENSADORA SISTEMA INVERTER, GÁS ECOLÓGICO R-410A, INCLUINDO REDE FRIGORÍGENA, REDE ELÉTRICA DE FORÇA E COMANDO, SUPORTES, ACESSÓRIOS, CONTROLE REMOTO SEM FIO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. | UN | 1
12.2 | EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO / EXAUSTÃO
12.2.1 | VENTILADOR MODELO TETO/PAREDE AXIAL, VAZÃO 125 m³/h, 5,0 mmCA, INCLUINDO TIMER E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. | UN | 4
12.2.2 | VENTILADOR MODELO TETO/PAREDE AXIAL, VAZÃO 190 m³/h, 5,0 mmCA, INCLUINDO TIMER E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. | UN | 2
12.2.3 | VENTILADOR MODELO TETO/PAREDE AXIAL, VAZÃO 255 m³/h, 5,0 mmCA, INCLUINDO TIMER E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. | UN | 1
12.2.4 | VENTILADOR MODELO TETO/PAREDE AXIAL, VAZÃO 315 m³/h, 5,0 mmCA, INCLUINDO TIMER E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. | UN | 2
12.2.5 | VENTILADOR MODELO EM LINHA, VAZÃO 260m³/h, 8,0 mmCA, INCLUINDO TIMER E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. | UN | 1
12.2.6 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 1200M³/H, 15 MMCA COM FILTRO G3, INCLUINDO SUPORTES, AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. | UN | 1
12.2.7 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 1500M³/H, 25 MMCA COM FILTRO G3, INCLUINDO SUPORTES, AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. | UN | 1
12.2.8 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 2300M³/H, 20 MMCA COM FILTRO G3, INCLUINDO SUPORTES, AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. | UN | 1
12.2.9 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 3200M³/H, 20 MMCA COM FILTRO G3, INCLUINDO SUPORTES, AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. | UN | 1
12.2.10 | GRELHA INSUFL. DUPLA DEFLEXÃO 200X100MM C/REGISTRO + PLENUM BOCAL 100MM | UN | 20
12.2.11 | GRELHA INSUFL. DUPLA DEFLEXÃO 200X200MM C/REGISTRO + PLENUM BOCAL 125MM | UN | 13
12.2.12 | GRELHA INSUFL. DUPLA DEFLEXÃO 300X200MM C/REGISTRO SEM PLENUM | UN | 1
12.2.13 | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR DIÃMETRO 100mm | UN | 34
12.2.14 | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR DIÃMETRO 125mm | UN | 23
12.2.15 | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR DIÃMETRO 150mm | UN | 2
12.2.16 | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR 200X260MM | UN | 1
12.2.17 | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR 300X300MM | UN | 1
12.2.18 | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR 350X350MM | UN | 1
12.2.19 | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR 500X300MM | UN | 1
12.2.20 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #26, INCLUINDO MATERIAL PARA SUPORTE E SUSTENTAÇÃO DOS DUTOS E LONA PARA CONEXÃO COM AS MÁQUINAS, FORMANDO UM CONJUNTO COMPLETO JUNTO COM OS VENTILADORES E GRELHAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR E/OU EXAUSTÃO. | Kg | 95
12.2.21 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #24, INCLUINDO MATERIAL PARA SUPORTE E SUSTENTAÇÃO DOS DUTOS E LONA PARA CONEXÃO COM AS MÁQUINAS, FORMANDO UM CONJUNTO COMPLETO JUNTO COM OS VENTILADORES E GRELHAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR E/OU EXAUSTÃO. | Kg | 493
12.2.22 | DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO DIÂMETRO 100 MM | m | 101
12.2.23 | DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO DIÂMETRO 125 MM | m | 73
12.2.24 | DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO DIÂMETRO 150 MM | m | 40
12.2.25 | DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO DIÂMETRO 180 MM (7") | m | 28
12.2.26 | DUTO PVC RÍGIDO DIÂMETRO 150 MM + ACESSÓRIOS E SUPORTES | m | 18
12.3 | INSTALAÇÕES GERAIS
12.3.1 | BALANCEAMENTO DA REDE DE DUTOS DE AR | un | 1
12.3.2 | HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS EXISTENTES (LIMPEZA INTERNA) | un | 1
SUBTOTAL
13 | REVESTIMENTO
13.1 | REVESTIMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ACABAMENTO ACETINADO, MEDIDA 20 X 20 CM, ASSENTADAS EM JUNTA PRUMO SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA. | M2 | 2.2
13.2 | TEXTURA ACRILICA | M2 | 1074
13.3 | LIMPEZA DE PAREDE EXTERNA PARA RECEBIMENTO DE TEXTURA ACRÍLICA | M2 | 1074
13.4 | CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM | M2 | 25.02
SUBTOTAL
14 | PINTURA
14.1 | APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE MASSA ACRÍLICA. | M2 | 2729.646
14.2 | EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA E EXTERNA COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX | M2 | 2729.646
14.3 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DE CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO. | M2 | 0.9263
SUBTOTAL
15 | CAIXILHOS
15.1 | ALUMÍNIO
15.1.1 | (J01)CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO PARA RECEBER VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8 MM. 01 FOLHA FIXA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. FERRAGENS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO. COMPLETO CONFORME PROJETO. INCLUSO PROJETO EXECUTIVO | UN | 6
15.1.2 | (J02)CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO PARA RECEBER VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8 MM. 01 FOLHA FIXA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. FERRAGENS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO. COMPLETO CONFORME PROJETO. INCLUSO PROJETO EXECUTIVO | UN | 7
15.1.3 | (J03)CAIXILHO EM PERFIS DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO PARA RECEBER VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8 MM. 01 FOLHA DE CORRER E 02 FOLHAS FIXAS. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. FERRAGENS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO. COMPLETO CONFORME PROJETO. INCLUSO PROJETO EXECUTIVO | UN | 1
15.1.4 | (P10)PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANAS VENTILADAS, 02 FOLHAS CORRER. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. COMPLETA CONFORME PROJETO | UN | 1
15.1.5 | (P11)PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANAS VENTILADAS, 03 FOLHAS CORRER. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. COMPLETA CONFORME PROJETO | UN | 1
15.1.6 | (P12)PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANAS VENTILADAS, 01 FOLHA DE ABRIR. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. COMPLETA CONFORME PROJETO | UN | 1
15.1.7 | (P13)PORTA EM ALUMÍNIO COM VIDRO, 02 FOLHAS DE ABRIR. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. COMPLETA CONFORME PROJETO | UN | 2
15.1.8 | (P14)PORTA EM ALUMÍNIO COM VIDRO, SENDO 02 FIXAS E 02 FOLHAS DE ABRIR, COM BARRA ANTI PANICO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. COMPLETA CONFORME PROJETO | UN | 1
15.1.9 | (P15)PORTA EM ALUMÍNIO COM VIDRO, SENDO 02 FIXAS E 02 FOLHAS DE ABRIR, COM BARRA ANTI PANICO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. COMPLETA CONFORME PROJETO | UN | 1
15.1.10 | INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PANICO EM PORTA EXISTENTE DE ACESSO À ESCADA METÁLICA DO PAVIMENTO SUPERIOR | UN | 1
15.2 | MADEIRA
15.2.1 | (P01) INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR COM FOLHA FORNECIDA PELA UNICAMP DEVENDO A CONTRATADA FORNECER TODOS OS DEMAIS MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA PERFEITA E COMPLETA INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. | UN | 30
15.2.2 | (P02) INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR COM FOLHA FORNECIDA PELA UNICAMP DEVENDO A CONTRATADA FORNECER TODOS OS DEMAIS MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA PERFEITA COMPLETA INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. | UN | 14
15.2.3 | (P03) INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR COM FOLHA FORNECIDA PELA UNICAMP DEVENDO A CONTRATADA FORNECER TODOS OS DEMAIS MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA PERFEITA E COMPLETA INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. | UN | 2
15.2.4 | (P04) INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR COM FOLHA FORNECIDA PELA UNICAMP DEVENDO A CONTRATADA FORNECER TODOS OS DEMAIS MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA PERFEITA E COMPLETA INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. | UN | 2
15.2.5 | (P05) INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR COM FOLHA FORNECIDA PELA UNICAMP DEVENDO A CONTRATADA FORNECER TODOS OS DEMAIS MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA PERFEITA E COMPLETA INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. | UN | 4
15.2.6 | (P06) INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR COM FOLHA FORNECIDA PELA UNICAMP DEVENDO A CONTRATADA FORNECER TODOS OS DEMAIS MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA PERFEITA E COMPLETA INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. | UN | 1
15.2.7 | (P07) INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 02 FOLHAS DE ABRIR COM FOLHA FORNECIDA PELA UNICAMP DEVENDO A CONTRATADA FORNECER TODOS OS DEMAIS MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA PERFEITA E COMPLETA INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. | UN | 4
15.2.8 | (P08)PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE CORRER. COMPLETA CONFORME PROJETO | UN | 2
15.2.9 | (P09)PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE CORRER. COMPLETA CONFORME PROJETO | UN | 1
SUBTOTAL
16 | VIDROS
16.1 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM | M2 | 17.82
16.2 | VIDRO CRISTAL LISO 4 MM | M2 | 10.03
16.3 | VIDRO CRISTAL LAMINADO 8 MM | M2 | 41.974
SUBTOTAL
17 | SERRALHERIA
17.1 | BICICLETÁRIO | UN | 1
17.2 | ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO | M | 5.96
17.3 | GUARDA-CORPO TUBULAR AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO | M | 19.8
SUBTOTAL
18 | ELEVADOR
18.1 | MANUTENCAO INTEGRAL P/ PLATAFORMA NOVA 2 PARADAS | MÊS | 12
18.2 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA HIDRÁULICA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA CAIXA DE CORRIDA, EM ALVENARIA, JÁ CONSTRUÍDA. COMPLETA CONFORME PROJETO | UN | 1
SUBTOTAL
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M2 | 291.61
19.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1751.3
19.3 | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | M2 | 46.5
19.4 | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TÉCNICA | M2 | 8
SUBTOTAL
[5 empty] | RESUMO: | RESUMO:
TOTAL MATERIAL
[5 empty] | TOTAL MÃO-DE-OBRA | TOTAL MÃO-DE-OBRA
[5 empty] | TOTAL DA OBRA | TOTAL DA OBRA
BDI
[5 empty] | PREÇO TOT. FINAL DA OBRA | PREÇO TOT. FINAL DA OBRA

## Cronograma FF
C R O N O G R A M A F I S I C O F I N A N C E I R O nº 12/2016 - R01
OBRA: Reforma do Barracão da Marcenaria
C R O N O G R A M A F I S I C O F I N A N C E I R O
|  |  | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 até 21 | TOTAL
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [12 empty] | VALOR (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES | bar: MÊS 1
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
3 | ESTRUTURA
4 | ALVENARIA, DIVISÓRIA E FECHAMENTO
5 | COBERTURA
6 | FORRO
7 | PISOS
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10 | METAIS E ACESSÓRIOS
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E RENOVAÇÃO DE AR
13 | REVESTIMENTO
14 | PINTURA
15 | CAIXILHOS
16 | VIDROS
17 | SERRALHERIA
18.1 | MANUTENCAO INTEGRAL PLATAFORMA
18.2 | PLATAFORMA HIDRÁULICA
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
TOTAL
| SUB-TOTAL | R$
| BDI | R$
| T O T A L | R$