## Planilha Vazia
Planilha Orçamentária nº 010/2017
OBRA : | REIT.- DGA- Almoxarifado Central. | [6 empty] | Taxa L.S.; | %
ORÇAMENTO : | PPCI e Reforma das Instalações Elétricas | [6 empty] | B.D.I.: | %
LOCAL : | Rua Carlos Chagas, 410, UNICAMP, CAMPINAS, SP | [5 empty] | Área: 2386,12 m²
DATA:
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.)(R$) | PREÇO MAT. (TOT.)(R$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R$) | PREÇO M.O. (TOT.)(R$) | PREÇO FINAL (UNIT.)(R$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R$)
As licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes desta planilha preenchendo todos os campos e colunas deixados em branco, a saber: Material, Mão de Obra, Preços Unitários, Preços Totais, BDI(%), e Leis Sociais(%).Todos os custos diretos, necessários para a completa execução de cada um dos itens de serviço, e que porventura não estejam discriminados como itens independentes na Planilha Orçamentária do Edital, devem ser incorporados à composição de custos dos itens correlatos na planilha a ser preenchida pela LICITANTE.”
A. | PPCI - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Canteiro de Obras de acordo com NR-18 e NR-24 | mês | 3
1.2 | Mobilização do Canteiro de Obras | unid. | 1
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado pintado - padrão UNICAMP | m2 | 6
1.4 | Locação da obra e execução de gabarito | m2 | 166.05
1.5 | Ligação provisória de água e esgoto (incluso hidrômetro) | unid. | 1
1.6 | Ligação provisória de luz e força (incluso medidor) | unid. | 1
TOTAL ITEM A.1 :
2 | CASA DE MÁQUINAS E PISO DE CONCRETO
2.1 | Demolições
2.1.1 | Demolição de alvenaria de blocos de concreto | m3 | 0.45
2.1.2 | Retirada de portas (Armazém) | m2 | 3.36
2.1.3 | Carga, transporte e descarga por caminhões basculantes para bota fora externo ao Campus | m3 | 0.8652
2.2 | Terraplenagem
2.2.1 | Capina e limpeza manual superficial de terreno | m2 | 85.15
2.2.2 | Locação topográfica | dia | 1
2.2.3 | Escavação mecanizada (corte) | m3 | 40.14
2.2.4 | Aterro compactado | m3 | 0.36
2.2.5 | Carga, transporte e descarga por caminhões basculantes para bota fora externo ao Campus | m3 | 51.714
2.3 | Fundação Profunda
2.3.1 | Taxa de mobilização para execução de estacas Strauss | unid. | 1
2.3.2 | Estaca tipo Strauss d=25cm | m | 72
2.3.3 | Estaca tipo Strauss d=30cm | m | 180
2.3.4 | Armação em aço CA-50 para estaca | Kg | 319.5
2.3.5 | Arrasamento de estacas | unid. | 30
2.3.6 | Carga, transporte e descarga por caminhões basculantes para bota fora externo ao Campus | m3 | 21.15
2.4 | Fundação Superficial
2.4.1 | Escavação manual | m3 | 29.7
2.4.2 | Apiloamento para regularização | m2 | 33.65
2.4.3 | Lastro de concreto, incluso preparo e lançamento | m3 | 1.7
2.4.4 | Forma com tábuas para blocos e vigas baldrames | m2 | 46.65
2.4.5 | Armação aço CA-50 | Kg | 1109.5
2.4.6 | Armação aço CA-60 | Kg | 27
2.4.7 | Concreto usinado e bombeado Fck=30MPa | m3 | 24.65
4.1.9 | Reaterro compactado de valas | m3 | 13.05
2.4.9 | Carga, transporte e descarga por caminhões basculantes para bota fora externo ao Campus | m3 | 38.6
2.5 | Piso de Concreto
2.5.1 | Apiloamento para regularização | m2 | 25.5
2.5.2 | Lastro de concreto, incluso preparo e lançamento | m3 | 1.275
2.5.3 | Forma com chapa compensada para borda de piso | m2 | 5.1
2.5.4 | Espaçador treliçado h=10 para piso (c/0,60m) | Kg | 34
2.5.5 | Tela Q-92 para piso de concreto | m2 | 25.5
2.5.6 | Armação aço CA-50 para piso | Kg | 174
2.5.7 | Concreto usinado e bombeado para piso Fck=30MPa | m3 | 3.85
2.5.8 | Endurecedor de superfície | m2 | 59.2
2.6 | Escada 1
2.6.1 | Escavação manual | m3 | 1.15
2.6.2 | Apiloamento para regularização | m2 | 2.25
2.6.3 | Carga, transporte e descarga por caminhões basculantes para bota fora externo ao Campus | m3 | 1.495
2.6.4 | Lastro de concreto, incluso preparo e lançamento | m3 | 0.1125
2.6.5 | Forma com chapa compensada para degrau | m2 | 1.1
2.6.6 | Armação aço CA-50 | Kg | 7
2.6.7 | Armação aço CA-60 | Kg | 1
2.6.8 | Concreto usinado e bombeado Fck=30MPa | m3 | 0.3
2.6.9 | Endurecedor de superfície | m2 | 2.3
2.6.10 | Alvenaria com bloco de concreto 19x19x39cm, incluso argamassa de assentamento | m2 | 1.3
2.6.11 | Verga/ cinta em canaleta de concreto estrutural de 19x19x39cm, incluso armação | m | 3.2
2.6.12 | Impermeabilização com argamassa polimérica (alvenaria e viga baldrame) | m2 | 1.95
2.6.13 | Piso de concreto 7cm (calçada) | m2 | 0.5
2.7 | Alvenaria
2.7.1 | Alvenaria com bloco de concreto 19x19x39cm, incluso argamassa de assentamento | m2 | 31.45
2.7.2 | Verga/ cinta em canaleta de concreto estrutural de 19x19x39cm, incluso armação | m | 18.8
2.7.3 | Armação aço CA-50 para pilarete | Kg | 38.5
2.7.4 | Concreto graut para pilarete | m3 | 0.6
2.8 | Cobertura
2.8.1 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço (conforme projeto) | Kg | 1260.6
2.8.2 | Fornecimento e instalação de telha metálica trapezoidal (tipo sanduíche) esp=0,50mm com enchimento de poliestireno expandido 30mm (EPS), pré pintada nas duas faces (conforme projeto) | m2 | 45.4
2.9 | Esquadrias
2.9.1 | P1 - Porta de alumínio 0,80x2,15m (completa conforme projeto, incluso ferragens, fechaduras, batentes e guarnições) | unid. | 3
2.9.2 | C01 - Tela mosquiteira contra insetos 0,80x0,60m com requadro metálico | unid. | 1
2.9.3 | Corrimão simples em aço galvanizado com montante vertical | m | 2.7
2.9.4 | Peitoril de granito cinza andorinha larg=24cm | m | 0.8
2.9.5 | Soleira de granito cinza andorinha larg=até 22cm para portas Armazém | m | 1.6
2.10 | Pintura
2.10.1 | Tinta látex para paredes internas e externas | m2 | 35.2
2.10.2 | Esmalte em estrutura metálica | m2 | 71
2.10.3 | Esmalte para esquadrias metálicas | m2 | 0.96
2.10.4 | Tinta látex (local portas do Armazém) | m2 | 12
TOTAL ITEM A.2 :
3 | ESCADAS ACESSO AO PÁTIO
3.1 | Demolições
3.1.1 | Demarcação de área com disco de corte | m | 12.2
3.1.2 | Demolição de piso existente (asfalto) | m2 | 8.9
3.1.3 | Carga, transporte e descarga por caminhões basculantes para bota fora externo ao Campus | m3 | 12.46
3.2 | Escadas 2 e 3
3.2.1 | Escavação manual | m3 | 1.335
3.2.2 | Apiloamento para regularização | m2 | 8.9
3.2.3 | Carga, transporte e descarga por caminhões basculantes para bota fora externo ao Campus | m3 | 1.7355
3.2.4 | Lastro de concreto, incluso preparo e lançamento | m3 | 0.445
3.2.5 | Forma com chapa compensada para escadas | m2 | 11.15
3.2.6 | Armação aço CA-50 | Kg | 33
3.2.7 | Armação aço CA-60 | Kg | 5
3.2.8 | Tela Q-138 e espaçador treliçado p/piso de concreto | m2 | 8.9
3.2.9 | Concreto usinado e bombeado Fck=30MPa | m3 | 2.4
3.2.10 | Piso cimentado acabamento queimado | m2 | 11.3
3.2.11 | Alvenaria com bloco de concreto 19x19x39cm, incluso argamassa de assentamento | m2 | 8.7
3.2.12 | Guarda-corpo com tela galvanizada h=1,10m com corrimão duplo (completo conforme projeto) | m | 12
3.2.13 | Tinta látex para paredes e externas | m2 | 6.4
3.2.14 | Esmalte para esquadrias metálicas | m2 | 26.4
TOTAL ITEM A.3 :
4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4.1 | Infraestrutura
4.1.1 | Demarcação de área com disco de corte | m | 45
4.1.2 | Demolição de piso existente (asfalto) | m2 | 7.7
4.1.3 | Demolição de piso existente (calçada) | m2 | 8.05
4.1.4 | Carga, transporte e descarga por caminhões basculantes para bota fora externo ao Campus | m3 | 10.78
4.1.5 | Escavação manual | m3 | 27.3
4.1.6 | Apiloamento de valas | m2 | 34.5
4.1.7 | Lastro de brita | m3 | 1.25
4.1.8 | Berço de concreto para tubulação de incêndio | m3 | 2.45
4.1.9 | Reaterro compactado de valas | m3 | 23.65
4.1.10 | Carga, transporte e descarga por caminhões basculantes para bota fora externo ao Campus | m3 | 6.6
4.1.11 | Recomposição de piso (calçada) | m2 | 8.05
4.1.12 | Recomposição de piso (asfalto) | m2 | 7.7
4.1.13 | Pipe rack em bloco de concreto com suporte para tubulação aérea | unid. | 105
4.1.14 | Suporte para fixação da tubulação aérea em parede | unid. | 21
4.1.15 | Abrigo em alvenaria para Hidrantes | unid. | 6
4.1.16 | Abrigo em alvenaria para Recalque | unid. | 1
4.2 | Rede de Incêndio
4.2.1 | Tubo aço galvanizado, Ø25mm (1"), incluso instalação, fixação, conexões e acessórios | m | 1.5
4.2.2 | Tubo aço galvanizado, Ø80mm (3"), incluso instalação, fixação, conexões e acessórios | m | 284.5
4.2.3 | Tubo aço galvanizado, Ø100mm (4"), incluso instalação, fixação, conexões e acessórios | m | 13.15
4.2.4 | Proteção anticorrosiva para ramais sob a terra | m | 38.8
4.2.5 | Abrigo metálico para hidrante externo duplo 1,20x0,90m com mangueiras e esguicho (conforme projeto) | unid. | 6
4.2.6 | Registro de recalque Ø2 1/2" | unid. | 1
4.2.7 | Registro de gaveta bruto Ø25mm (1") | unid. | 1
4.2.8 | Registro de gaveta bruto Ø80mm (3") | unid. | 2
4.2.9 | Registro de gaveta bruto Ø100mm (4") | unid. | 3
4.2.10 | Conjunto motor bomba centrífuga 36,90 M3/H X 60 MCA | unid. | 1
4.2.11 | Conjunto motor bomba Jockey 1,2 M3/H X 60 MCA | unid. | 1
4.2.12 | Manômetro industrial | unid. | 2
4.2.13 | Pressostato (Válvula de Fluxo) | unid. | 4
4.2.14 | Válvula de retenção horizontal 1/2" | unid. | 2
4.2.15 | Válvula de esfera 1 1/2" | unid. | 7
4.2.16 | Tanque de expansão 6" | unid. | 1
4.2.17 | Extintor água 10 litros | unid. | 4
4.2.18 | Extintor pó químico seco 4Kg | unid. | 3
4.2.19 | Extintor pó químico seco 20Kg sobre rodas | unid. | 1
4.2.20 | Pintura esmalte em tubulações Ø1" | m | 1.5
4.2.21 | Pintura esmalte em tubulações Ø3" | m | 245.7
4.2.22 | Pintura esmalte em tubulações Ø4" | m | 13.15
4.2.23 | Pintura esmalte epóxi 1,00x1,00m para hidrantes/ extintores (inclusive existentes) | unid. | 25
4.2.24 | Placa fotoluminescente para equipamentos | unid. | 50
4.3 | Rede de Água Fria
4.3.1 | Tubo em aço galvanizado, Ø32mm (incluso instalação, fixação, conexões e acessórios) | m | 18.45
4.3.2 | Tubo PVC rígido, Ø32mm (incluso instalação, fixação, conexões e acessórios) | m | 29.05
4.3.3 | Tubo aço galvanizado, Ø40mm (incluso instalação, fixação, conexões e acessórios) | m | 4
4.3.4 | Tubo aço galvanizado, Ø100mm (incluso instalação, fixação, conexões e acessórios) | m | 1
4.3.5 | Registro de gaveta bruto Ø32mm | unid. | 2
4.3.6 | Registro de gaveta bruto Ø40mm | unid. | 2
4.3.7 | Registro de gaveta bruto Ø100mm | unid. | 1
4.3.8 | Pintura esmalte em tubulações Ø1" | m | 18.45
4.3.9 | Pintura esmalte em tubulações Ø1 1/2" | m | 4
4.3.10 | Pintura esmalte em tubulações Ø4" | m | 1
4.4 | Tanques
4.4.1 | Tanque capacidade 20.000L com tampa | unid. | 2
4.4.2 | Torneira de bóia Ø32mm | unid. | 2
TOTAL ITEM A.4 :
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | Infraestrutura
5.1.1 | Demarcação de área com disco de corte | m | 410
5.1.2 | Demolição de piso existente (asfalto) | m2 | 21
5.1.3 | Demolição de piso existente (calçada) | m2 | 102
5.1.4 | Carga, transporte e descarga por caminhões basculantes para bota fora externo ao Campus | m3 | 29.4
5.1.5 | Escavação manual | m3 | 103.2
5.1.6 | Apiloamento de valas | m2 | 195
5.1.7 | Reaterro compactado de valas | m3 | 103.2
5.1.8 | Carga, transporte e descarga por caminhões basculantes para bota fora externo ao Campus | m3 | 30.96
5.1.9 | Recomposição de piso (calçada) | m2 | 102
5.1.10 | Recomposição de piso (asfalto) | m2 | 21
5.2 | Fiação
5.2.1 | Cabo Unipolar (cobre) Isolação PVC - 450/750V - 1,5mm2 | m | 70
5.2.2 | Cabo Unipolar (cobre) Isolação PVC - 450/750V - 2,5mm2 | m | 1120
5.2.3 | Cabo Unipolar (cobre) Isolação EPR - 0,6/1,0 KV - 1,5mm2 | m | 140
5.2.4 | Cabo Unipolar (cobre) Isolação EPR - 0,6/1,0 KV - 2,5mm2 | m | 20
5.2.5 | Cabo Unipolar (cobre) Isolação EPR - 0,6/1,0 KV - 16mm2 | m | 185
5.2.6 | Cabo Unipolar (cobre) Isolação EPR - 0,6/1,0 KV - 35mm2 | m | 495
5.2.7 | Cabo de instrumentação para alarme de incêndio alta temperatura - isolação 750 V - 2x#1,5 mm2 | m | 435
5.2.8 | Cabo de instrumentação para alarme de incêndio alta temperatura - isolação 0,6/1,0 KV - 2x#1,5 mm2 | m | 120
5.2.9 | Caixa de passagem em alumínio IP-65 300x300mm | unid. | 8
5.2.10 | Caixa de passagem em alumínio IP-65 200x200mm | unid. | 4
5.2.11 | Caixa de passagem em alumínio IP-65 100x100mm | unid. | 2
5.3 | Quadro e Iluminação
5.3.1 | Quadro distribuição sobrepor acionamento bomba de incêndio conforme diagrama "QDF.B.INC" (completos conforme projeto) | unid. | 1
5.3.2 | Luminária de sobrepor tipo plafonier - LED - 9 W / 12 Vdc - IP-65, com Certificado Ex (completa conforme projeto, inclusive lâmpadas) | unid. | 2
5.4 | Eletrodutos
5.4.1 | Eletroduto ferro galvanizado a fogo - densidade pesado - a prova de explosão - rosca BSP - sem costura (com certificado Ex) Ø3/4" (incluso instalação, fixação, conexões e acessórios) | m | 24
5.4.2 | Eletroduto ferro galvanizado a fogo - densidade pesado - FGF Ø3/4" (incluso instalação, fixação, conexões e acessórios) | m | 318
5.4.3 | Eletroduto ferro galvanizado a fogo - densidade pesado - FGF Ø1" (incluso instalação, fixação, conexões e acessórios) | m | 291
5.4.4 | Eletroduto ferro galvanizado a fogo - densidade pesado - FGF Ø1.1/2" (incluso instalação, fixação, conexões e acessórios) | m | 90
5.4.5 | Eletroduto PEAD corrugado flexível Ø2" | m | 100
5.4.6 | Eletroduto PVC corrugado flexível anti chama Ø1" | m | 25
5.4.7 | Pintura esmalte em tubulações Ø3/4" | m | 342
5.4.8 | Pintura esmalte em tubulações Ø1" | m | 291
5.4.9 | Pintura esmalte em tubulações Ø1 1/2" | m | 90
5.4.10 | Mão-francesa 30 cm para fixação dos eletrodutos (inclusive instalação e fixação) | unid. | 14
5.5 | Equipamentos
5.5.1 | Bloco autonômo de iluminação de emergência a LED | unid. | 22
5.5.2 | Central de iluminação de emergência, para iluminação a distância, 180 W, tensão de entrada 127 Vac, tensão de saída 12 Vac | unid. | 1
5.5.3 | Sirene audiovisual endereçável | unid. | 14
5.5.4 | Central de detecção de alarme e combate a incêndio endereçável 2 laços e 64 endereços | unid. | 1
5.5.5 | Acionador manual endereçável | unid. | 15
5.5.6 | Detector de fumaça por barreira infravermelho convencional com módulo de supervisão endereçável | unid. | 2
5.5.7 | Botoeira de acionamento da bomba de incêndio (liga/ desliga) com martelo | unid. | 1
5.5.8 | Placa fotoluminescente para equipamentos | unid. | 33
5.5.9 | Módulo isolador curto circuito | unid. | 2
5.6 | Serviços
5.6.1 | Mão de obra para retirada de todo sistema de alarme de incêndio existente e desativado | unid. | 1
5.6.2 | Mão de obra para retirada de todo sistema de iluminação de emergência existente e desativado | unid. | 1
5.7 | SPDA
5.7.1 | Cabo cobre nu # 35,0 mm | m | 5
5.7.2 | Cabo cobre nu # 50,0 mm | m | 230
5.7.3 | Haste aterramento tipo coppeweld Ø5/8" x 2,4 m - alta camada | unid. | 10
5.7.4 | Solda exotérmica tipo (cabo x cabo) | unid. | 35
5.7.5 | Solda exotérmica tipo (cabo x haste) | unid. | 12
5.7.6 | Barramento de cobre # 2" x 1/4" | m | 1
5.7.7 | Barra de alumínio # 7/8" x 1/8" x 6,0m | unid. | 25
5.7.8 | Eletroduto PVC rígido anti chama Ø1" x3m | unid. | 50
5.7.9 | Conector de compressão #35,0 mm² | unid. | 10
5.7.10 | Conector de compressão #50,0 mm² | unid. | 30
5.7.11 | Caixa de medição em poliamida 150x110x70 mm com tampa - Ø1" | unid. | 8
5.7.12 | Laudo de Aterramento do SPDA | unid. | 1
TOTAL ITEM A.5 :
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | Limpeza final da obra | m2 | 166.05
6.2 | As built - prancha técnica modificada | m2 | 2.6
6.3 | Desmobilização do Canteiro de Obras | unid. | 1
TOTAL ITEM A.6 :
TOTAL A - PPCI :
B. | REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | Serviços iniciais
1.1 | Demolição e remoção das instalações elétricas
1.1.1 | Demolição de alvenaria de blocos de concreto | m3 | 2.8
1.1.2 | Remoção de toda a instalação eletrica existente (fiação, quadros, luminárias, tomadas, eletrocalha, etc) incluindo transporte e descarregamento. Conforme projeto e memorial | m2 | 2386.12
1.1.3 | Carga, transporte e descarga por caminhão basculante para Bota-fora externo ao Campus | m3 | 3.92
1.2 | Quebras e reposições civis
1.2.1 | Demarcação de área com disco de corte | m | 270
1.2.2 | Demolição de piso existente (asfalto) | m2 | 16.05
1.2.3 | Demolição de piso existente (calçada) | m2 | 11.42
1.2.4 | Escavação manual | m3 | 39
1.2.5 | Apiloamento de valas | m2 | 80.71
1.2.6 | Carga, transporte e descarga por caminhão basculante para Bota-fora externo ao Campus | m3 | 7.5
1.2.7 | Lastro de brita | m3 | 0.57
1.2.8 | Reaterro compactado de valas | m3 | 44.85
1.2.9 | Recomposição de piso (calçada) | m2 | 12.562
1.2.10 | Recomposição de piso (asfalto) | m2 | 17.655
1.2.11 | Alvenaria com bloco de concreto 19x19x39cm, incluso argamassa de assentamento | m2 | 6.5
1.3 | Pintura dos quadros elétricos
1.3.1 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m2 | 2.45
1.3.2 | Pintura com tinta esmalte sintético em elementos metálicos. ral 7032 para painéis elétricos | m2 | 2.45
1.3.3 | Tinta látex para paredes e externas | m2 | 6.5
TOTAL ITEM B.1 :
2 | Instalações Elétricas
2.1 | Cabos
2.1.1 | Cabo Unipolar (cobre) Isolação PVC - 750V - 2,5mm2 | m | 3654
2.1.2 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 3271
2.1.3 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C - Verde | m | 192
2.1.4 | Cabo Unipolar (cobre) Isolação EPR - 0,6/1,0 KV - 16mm2 - Verde | m | 18
2.1.5 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C - Verde | m | 82
2.1.6 | Cabo Unipolar (cobre) Isolação EPR - 0,6/1,0 KV - 35mm2 - Preto | m | 18
2.1.7 | Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C - Preto | m | 245
2.1.8 | Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C - Azul Claro | m | 82
2.1.9 | Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C - Verde | m | 27
2.1.10 | Cabo de cobre de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C - Preto | m | 108
2.1.11 | Cabo de cobre de 3x2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 150
2.2 | Distribuição de iluminação e tomadas de energia
2.2.1 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas tipo led tubulares de 32/36W. Conforme projeto e memorial descritivo. | unid. | 61
2.2.2 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada com difusor em acrílico para 1 tipo led tubular de 28/54W. Conforme projeto e memorial descritivo. | unid. | 8
2.2.3 | Lâmpada led tubular HO T8 com base G13, de 3400 até 3780 Im - 36 a 40 W. Conforme projeto e memorial descritivo. | unid. | 130
2.2.4 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor facetado em chapa de aço pintada para 2 lâmpadas tipo led de 18W. Conforme projeto e memorial descritivo. | unid. | 14
2.2.5 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 1 lâmpada tipo led tubular de 18W. Conforme projeto e memorial descritivo. | unid. | 7
2.2.6 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1600 até 1943 Im - 18 W. Conforme projeto e memorial descritivo. | unid. | 35
2.2.7 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas tipo led tubulares de 09W. Conforme projeto e memorial descritivo. | unid. | 9
2.2.8 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 750 até 940 Im - 9 W | unid. | 18
2.2.9 | Projetor retangular fechado, com lâmpadas led de 50 W | unid. | 10
2.2.10 | Lâmpada compacta led 12 W | unid. | 6
2.2.11 | Interruptor , uma tecla dupla bipolar simples 10 a - 250 v - NBR NM 60669 | unid. | 23
2.2.12 | Interruptor , duas teclas dupla bipolar simples 10 a - 250 v - NBR NM 60669 | unid. | 1
2.2.13 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa 10 A - 250 V - NBR NM 60669 | unid. | 2
2.2.14 | Tomadas universal dois pólos mais terra (2p+t) 10 a - 250 v - NBR 14136 com espelho para condulete | unid. | 107
2.2.15 | Tomadas universal dois pólos mais terra (2p+t) 20 a - 250 v - NBR 14136 com espelho para condulete | unid. | 7
2.2.16 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo | unid. | 2
2.2.17 | Chuveiro elétrico de 4.500W - 220 V, com resistência blindada | unid. | 1
2.3 | Quadros de Distribuição
2.3.1 | Quadro de distribuição geral (QGBT). Quadros em chapa de aço de sobrepor, dimensões externas 800 x 1200 x 250 mm - para barramentos 3f+n+t - 250 ampere. Caixa tipo ''t'' com tc's e multimedidor. Completo, conforme projeto e memorial. | unid. | 1
2.3.2 | Quadro de distribuição de força e luz (QDFL01) do edifício em chapa de aço de sobrepor, dimensões externas 800 x 1200 x 250 mm - para barramentos 3f+n+t - 150 amperes. Completo, conforme projeto e memorial. | unid. | 1
2.3.3 | Quadro de distribuição de força e luz (QDFL02) do edifício em chapa de aço de sobrepor, dimensões externas 500 x 700 x 200 mm - para barramentos 3f+n+t - 100 amperes. Completo, conforme projeto e memorial. | unid. | 1
2.3.4 | Quadro de distribuição de força e luz (QDFL03) do edifício em chapa de aço de sobrepor, dimensões externas 450 x 650 x 200 mm - para barramentos 3f+n+t - 100 amperes. Completo, conforme projeto e memorial. | unid. | 1
2.3.5 | Quadro de distribuição de força e luz (QDFL04) do edifício em chapa de aço de sobrepor, dimensões externas 500 x 500 x 200 mm - para barramentos 3f+n+t - 100 amperes. Completo, conforme projeto e memorial. | unid. | 1
2.3.6 | Quadro de distribuição de força e luz (QDFL05) do edifício em chapa de aço de sobrepor, dimensões externas 500 x 500 x 200 mm - para barramentos 3f+n+t - 100 amperes. Completo, conforme projeto e memorial. | unid. | 1
2.4 | Infraestrutura Elétrica
2.4.1 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - inclusive instalação, conexões e acessórios. | m | 70
2.4.2 | Canaleta em PVC de 20 x 10 mm - inclusive instalação, conexões e acessórios. | m | 19
2.4.3 | Eletroduto em aço galvanizado a fogo, Ø80mm (3") - inclusive instalação, conexões e acessórios. | m | 9
2.4.4 | Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 2´galvanizado a fogo - inclusive instalação, conexões e acessórios. | m | 6
2.4.5 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN (4'')= 100 mm, com acessórios | m | 28
2.4.6 | Eletroduto PEAD corrugado flexível Ø2" | m | 5
2.4.7 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN (1'')= 30 mm, com acessórios | m | 14
2.4.8 | Eletrocalha lisa com tampa fabricada em chapa de aço galv. zincado, tipo "u”, chapa #14USG - 1,984 mm no mínimo - 100x100mm, inclusive instalação, conexão e acessórios | m | 143
2.4.9 | Septo divisor para eletrocalha 100x100 mm, inclusive a instalação e fixação | m | 143
2.4.10 | Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessórios | m | 95
2.4.11 | Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa - inclusive instalação, conexões e acessórios. | unid. | 26
2.4.12 | Caixa de passagem em alumínio IP-65 200x200mm | unid. | 2
2.4.13 | Caixa de passagem com tampa em concreto. 600mm x 600mm x 800 mm | unid. | 1
2.5 | SPDA
2.5.1 | Cabo cobre nu # 35,0 mm | m | 75
2.5.2 | Cabo cobre nu # 50,0 mm | m | 261
2.5.3 | Haste aterramento tipo coppeweld Ø5/8" x 2,4 m - alta camada | unid. | 19
2.5.4 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8 e 3/4 | unid. | 38
2.5.5 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | unid. | 3
2.5.6 | Barra de alumínio # 7/8" x 1/8" x 6,0m - inclusive instalação, conexões e acessórios. | unid. | 39
2.5.7 | Eletroduto PVC rígido anti chama Ø1" x3m - inclusive instalação, conexões e acessórios. | unid. | 31
2.5.8 | Conector de compressão #35,0 mm² | unid. | 31
2.5.9 | Conector de compressão #50,0 mm² | unid. | 31
2.5.10 | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | unid. | 13
2.5.11 | Caixa de equalização de sobrepor em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | unid. | 1
2.5.12 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 300 mm | unid. | 19
2.5.13 | Tampa em ferro fundido circular reforçada, com diâmetro de 300 mm, com boca de visita quadrada articulada | unid. | 19
2.5.14 | Caixa de medição em poliamida 150x110x70 mm com tampa - Ø1" - inclusive instalação, conexões e acessórios. | unid. | 31
TOTAL ITEM B.2 :
3 | Serviços Complementares
3.1 | Limpeza final da obra | m2 | 120
TOTAL ITEM B.3 :
TOTAL DA REFORMA ELÉTRICA :
TOTAL GERAL:
C.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (____%) | UN | 1
SUB TOTAL COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL :
B. D. I. (____%) :
TOTAL GERAL DA OBRA COM INCLUSÃO DO B.D.I. :

## Cronograma Vazio
Cronograma Físico-Financeiro nº 010 /2017
OBRA : PPCI E REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ALMOXARIFADO CENTRAL. |  |  |  | DATA :
CLIENTE : REITORIA - DGA |  |  |  | LEIS SOCIAIS : | %
LOCAL : Rua Carlos Chagas, nº 410 - UNICAMP - Campinas - SP |  | Área: | 2386,12 M2 | B.D.I. : | %
| DESCRIÇÃO | 01 | 02 | 03 | PREÇO TOTAL (R$)
A | PPCI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | CASA DE MÁQUINA E PISO DE CONCRETO
3 | ESCADA DE ACESSO AO PÁTIO
4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
B | REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
SUBTOTAL GERAL COM ADM.LOCAL :
C.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (___%) :
SUBTOTAL GERAL COM ADM.LOCAL
BDI ( ___%) :
TOTAL GERAL DA OBRA :