## Planilha vazia
Planilha orçamentária nº.013/2017
OBRA : | Obra Remanescente da 1ª etapa do CEB. | [6 empty] | Taxa: LS:
ORÇAMENTO : | Obra Remanescente da 1ª etapa do CEB. | [6 empty] | B.D.I.:
LOCAL : | Rua Sir Alexander Fleming, 105 - UNICAMP | [6 empty] | Data-base:
ÁREA : | 1.413,32 M2 | [6 empty] | Data:
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.)(R$) | PREÇO MAT. (TOT.)(R$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R$) | PREÇO M.O. (TOT.)(R$) | PREÇO FINAL (UNIT.)(R$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R$)
As licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes desta planilha preenchendo todos os campos e colunas deixados em branco, a saber: Material, Mão de Obra, Preços Unitários, Preços Totais, BDI(%), e Leis Sociais(%). Os itens, unidades de medida e quantidades constantes da(s) planilha(s) fornecidas pela CONTRATANTE não poderão sofrer alterações por parte das LICITANTES. Todos os custos diretos, necessários para a completa execução de cada um dos itens de serviço, e que porventura não estejam discriminados como itens independentes na Planilha Orçamentária do Edital, devem ser incorporados à composição de custos dos itens correlatos na planilha a ser preenchida pela LICITANTE.”
1 | CEB - CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES.
01.01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.01 | Canteiro de obras conforme NR-18 e NR-24. | MES | 6
01.01.02 | Placa de obra - padrão UNICAMP | M2 | 6
01.01.03 | Tapume de proteção em chapa de madeira compensada resinada # 12 mm e lona plástica, h=3m | M2 | 30.36
01.01.04 | Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória , pequenas obras - instalação mínima, inclusive hidrômetro. | UN | 1
01.01.05 | Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima, inclusive medidor. | UN | 1
01.01.06 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12, malha 5x5cm, fixada em mourão de concreto armado, altura livre 2 m, inclusive portões para veículos e pedestres. | M | 121
01.01.07 | Mobilização do canteiro de obras | UN | 1
01.02.0 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS.
01.02.01 | Demolição de alvenaria de bloco de concreto, sem reaproveitamento | M3 | 9.9
01.02.02 | Demolição de piso de concreto | M3 | 1.16
01.02.03 | Remoção de tomadas, iluminação, ventiladores e aparelhos de ar condicionado e distribuição elétrica. | M2 | 262.6
01.02.04 | Remoção de divisória leve | M2 | 9.9
01.02.05 | Remoção de divisória em amianto inclusive esquadrias e depósito em local próximo a obra. | M2 | 111.06
01.02.06 | Demolição de piso revestido com granilite, inclusive regularização. | M2 | 192.31
01.02.07 | Demolição de rodapé de granilite | M | 60.72
01.02.08 | Remoção de esquadria metálica sem reaproveitamento | M2 | 34.02
01.02.09 | Remoção de pintura em epóxi de piso. | M2 | 166.8
01.02.10 | Remoção de revestimento de piso vinílico | M2 | 30.8
01.02.11 | Escavação manual em solo de 1ª categoria prof. até 2 m para impermeabilização do entorno. | M3 | 10.92
01.02.12 | Reaterro e compactação manual por apiloamento com soquete | M3 | 7.76
01.02.13 | Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive carga manual, transporte e descarga em bota fora externa ao Campus. | M3 | 12.21
01.02.14 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro temperado com aproveitamento. | M2 | 10
01.02.15 | Remoção de manta aluminizada | M2 | 40
01.02.16 | Remoção de proteção mecânica | M2 | 40
TOTAL 01 :
02.0 | COBERTURAS, IMPERMEABILIZAÇÕES E VEDAÇÕES.
02.01.0 | COBERTURAS
02.01.01 | Rufo de chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 33 cm | M | 11
02.02.0 | IMPERMEABILIZAÇÕES
02.02.01 | Impermeabilização de cobertura plana e paredes utilizando manta asfáltica polímérica | M2 | 22.43
02.02.02 | Impermeabilização de cobertura plana utilizando manta asfáltica. | M2 | 40
02.02.03 | Proteção mecânica da impermeabilização | M2 | 40
02.03.0 | VEDAÇÕES
02.03.01 | Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,15 m | M2 | 177.1
02.03.02 | Parede de gesso acartonado RU, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,15 m. | M2 | 11.22
TOTAL 02 :
03.0 | REVESTIMENTOS DE TETOS, PAREDES E PISOS.
03.01.0 | REVESTIMENTOS DE TETOS
03.01.01 | Forro removível de gesso acartonado apoiados em perfis metálicos suspensos 125 x 62 cm x 12,5 mm | M2 | 37.71
03.02.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES
03.02.01 | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 5.4
03.02.02 | Massa única para parede interna # 3 cm com argamassa mista de cimento, cal e areia traço 1:2:8 | M2 | 5.4
03.03.0 | REVESTIMENTOS DE PISOS E PAVIMENTAÇÕES
03.03.01 | SOL01 - Soleira rampada (int/ext) em granito branco polar, espessura=1,5cm, largura=10cm | M | 5.39
03.03.02 | SOL02 - Soleira em nivel (int/ext) em granito branco, espessura=1,5cm, largura=12cm | M | 3.08
03.03.03 | Manta vinilica, largura 2 m, # 2 mm, fixada com cola à base de neoprene | M2 | 41.4
03.03.04 | Rodapé com manta vinilica, altura 7cm, # 2 mm, fixada com cola à base de neoprene | M | 28.55
03.03.05 | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia peneirada # 3 cm / traço: 1:3 | M2 | 205.07
TOTAL 03 :
04.0 | ESQUADRIAS
04.01.0 | ESQUADRIAS DE FERRO/ AÇO/ ALUMÍNIO
04.01.01 | Barra chata de aluminio 2x1/8'' para acabamento de junta de dilatação | M | 102.19
04.01.02 | Portão tipo gradil eletrofundido galv., malha 65x132mm, barra chata 30x4mm, pintada com tinta esmalte, conforme projeto. | M2 | 9.2
04.01.03 | Fechamento de divisa com gradil eletrofundido galv. malha retangular 65x132mm, barra chata 30x4mm, com pintura eletrostática, mureta de canaleta de concreto e broca, conforme projeto. | M2 | 13.4
04.01.04 | ES01 - Janela em alumínio anodizado natural - 0,9x2,7m - max-ar/fixo. | UN | 14
04.01.05 | PA04 - Porta em alumínio anodizado natural - 1,8x2,1 - 2 fls. com vidro temperado, liso, incolor e=10mm. | UN | 1
04.01.06 | PF 01 - Porta externa em chapa metálica, 1,00x2,10m, completa com batente e ferragens | UN | 1
04.01.07 | Guarda corpo, h=1,10m, incluso pintura esmalte. | M | 10.56
04.01.08 | GRADIL de proteção em perfil metalico com tela artistica 1" fio 12 galvanizado incluso pintura tinta esmalte cor Cinza escuro conforme memorial descritivo. | M2 | 66.53
04.01.09 | Reinstalação de esquadria de alumínio e vidro temperado (só MO e material de fixação). | M2 | 10
04.01.10 | Recuperação e limpeza de alçapão em veneziana de alumínio de 80x80cm. | M2 | 0.64
04.02.0 | VIDROS
04.02.01 | Retirada de vidro liso comum aplicado com massa de vidraceiro. | M2 | 9.15
04.02.02 | Vidro cristal liso # 4 mm colocado em caixilho com massa | M2 | 49.46
04.02.03 | PV06 - Porta em vidro temperado 10mm - 1,3x2,1m - 2 fls. com ferragens. | UN | 1
04.02.04 | VS04 - Vidro fixo liso 4mm - 2,0x1,0m em moldura de alumínio anodizado branco, fixo, conforme projeto. | UN | 8
04.03.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
04.03.01 | Puxador unitario de 10cm para porta camarão de madeira | UN | 2
04.03.02 | Revisão de esquadrias de madeira conforme memorial | UN | 63
04.03.03 | PM 2 - Porta de madeira 0,80 x 2,10 m, interna, com batente, guarnição e ferragem | UN | 5
04.03.04 | PM 1 - Porta interna em madeira 0,92 x 2,10 m, completa com batente, guarnição e ferragem. | UN | 1
04.03.05 | PM 7 - Porta interna em madeira 1,40x2,10m, em duas folhas, com batente, guarnição e ferragem | UN | 3
TOTAL 04 :
05.0 | PINTURAS
05.01.0 | PINTURAS
05.01.01 | Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida | M2 | 70
05.01.02 | Pintura com tinta esmalte em rufo, calha e condutor inclusive primer | M | 188.56
05.01.03 | Pintura com tinta esmalte em tubulação de agua fria, dreno, esgoto e pluviais com Ø1" à Ø3". | M | 44
05.01.04 | Pintura com tinta látex acrílica em parede interna, sem massa corrida | M2 | 639.1
05.01.05 | Pintura com tinta látex acrílica em tetos internos, sem massa corrida | M2 | 258.15
05.01.06 | Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA, para pintura látex | M2 | 365.2
05.01.07 | Emassamento de tetos internos com massa corrida à base de PVA, para pintura látex | M2 | 258.15
05.01.08 | Pintura condutiva de alta espessura (3 mm), com tinta à base de resina epóxi, isenta de solventes e aditivos, tipo flexível, impermeável, resistente à abrasão, ao intemperismo e raios ultravioletas, inclusive aterramento. | M2 | 378.93
TOTAL 05 :
06.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
06.01.0 | AGUA FRIA
06.01.01 | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 25 mm | M | 72.05
06.01.02 | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 40 mm | M | 9.79
06.01.03 | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 50 mm | M | 5.5
06.01.04 | Registro de gaveta com canopla Ø 25 mm - 1" | UN | 2
06.01.05 | Registro de gaveta com canopla Ø 32 mm - 1 1/4" | UN | 1
06.02.0 | ESGOTO
06.02.01 | Tubo PVC reforçado PBV Ø 40 mm, inclusive conexões e acessórios | M | 7.7
06.02.02 | Tubo PVC reforçado PBV Ø 50 mm, inclusive conexões e acessórios | M | 12.1
06.02.03 | Tubo PVC reforçado PBV Ø 75 mm, inclusive conexões e acessórios | M | 9.9
06.02.04 | Caixa sifonada 250x230x75mm com grelha de aço inox | UN | 1
06.02.05 | Ralo Sifonado 150x185x75mm com grelha em aço inox | UN | 1
06.03.0 | LOUÇAS E METAIS SANITARIOS
06.03.01 | Caixa de gordura de polietileno Ø 50 x 100 mm | UN | 1
06.03.02 | Grelha de aço inox 100x100mm | UN | 1
06.03.03 | BC03 - Bancada em granito branco polar, 2,48x0,60m, e=3mm | UN | 1
06.03.04 | Chuveiro lava-olhos, acionamento manual, tubulação em ferro galvanizado com pintura epóxi | UN | 1
06.03.05 | Cuba inox de embutir 560x340x170mm, linha Prime Tramontina, ou equivalente técnico, completa com válvula e sifão de metal cromado. | UN | 1
06.03.06 | Torneira de pressão metálica para pia | UN | 1
06.03.07 | Torneira de jardim em metal cromado. | UN | 2
06.03.08 | Espelho cristal incolor, 5mm, em moldura de alumínio, dimensões: 50x90cm | M2 | 4
06.03.09 | Espelho cristal incolor, 5mm, em moldura de alumínio, dimensões: 100x90cm | M2 | 2
06.03.10 | Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,60x0,60x1,00m, revestido internamente com arg. cimento e areia com tampa de ferro fundido. | UN | 1
06.04.0 | AGUAS PLUVIAIS
06.04.01 | Tubo PVC reforçado PBV Ø 40 mm, inclusive conexões e acessórios | M | 5.5
06.04.02 | Tubo PVC reforçado PBV Ø 50 mm, inclusive conexões e acessórios | M | 4.18
06.04.03 | Tubo PVC reforçado PBV Ø 75 mm, inclusive conexões e acessórios | M | 8.14
TOTAL 06 :
07.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
07.01.0 | BAIXA TENSÃO
07.01.01 | Tampa para eletrocalha 200x100mm | UN | 30
07.01.02 | Tampa para eletrocalha 100x100mm | UN | 15
07.01.03 | Acionador manual de alarme de incêndio | UN | 6
07.01.04 | QDF-LO completo, conforme diagrama unifilar em projeto, e especificação técnica em memorial descritivo. | UN | 1
07.01.05 | QDF-LE completo, conforme diagrama unifilar em projeto, e especificação técnica em memorial descritivo. | UN | 1
07.01.06 | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica Ø 20 mm 3/4", inclusive conexões e acessórios | M | 182
07.01.07 | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica Ø 25 mm 1", inclusive conexões e acessórios | M | 20
07.01.08 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado # 22, tipo "U", com tampa largura 200 mm x altura 100 mm, instalação superior, inclusive conexões | M | 30
07.01.09 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado # 22, tipo "U", com tampa largura 100 mm x altura 100 mm, instalação superior, inclusive conexões | M | 37
07.01.10 | Perfilado perfurado em chapa de aço galvanizado # 22, largura 38 mm x altura 38 mm, com tampa, instalação superior, inclusive conexões | M | 120
07.01.11 | Condulete em liga de alumínio fundido, Ø 3/4" | UN | 100
07.01.12 | Condulete em liga de alumínio fundido, Ø 1" | UN | 8
07.01.13 | Cabo isolado em PVC 10 mm² - 0,6/1KV - 70°C - flexível | M | 305
07.01.14 | Cabo isolado em PVC 16 mm² - 0,6/1KV - 70°C - flexível | M | 75
07.01.15 | Cabo isolado em PVC 25 mm² - 0,6/1KV - 70°C - flexível | M | 62
07.01.16 | Cabo isolado em PVC 35 mm² - 0,6/1KV - 70°C - flexível | M | 248
07.01.17 | Cabo isolado em PVC 120 mm² - 0,6/1KV - 70°C - flexível | M | 317
07.01.18 | Cabo isolado em PVC 240 mm² - 0,6/1KV - 70°C - flexível | M | 210
07.01.19 | Fio isolado PVC 2,5 mm² - 750 V - 70°C | M | 1000
07.01.20 | Fio isolado PVC 4 mm² - 750 V - 70°C | M | 2000
07.01.21 | Fio isolado PVC 6 mm² - 750 V - 70°C | M | 100
07.01.22 | Interruptor bipolar normal. | UN | 11
07.01.23 | Tomada 2P+T | UN | 119
07.01.24 | Luminária sobrepor 2X32W, completo com reator, lampada, rabicho e plug | UN | 52
07.01.25 | Botoeira liga-desliga para bomba de incêndio. | UN | 6
07.01.26 | Remoção e reinstalação das tomadas trifásicas 3P+T existentes conforme projeto - MÃO DE OBRA | UN | 8
07.01.27 | Rodapé técnico triplo em alumínio e tampa pintada 130x30mm aparente - inclusive acessórios | M | 110
07.01.28 | Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², tensão de isolação 600V, isolação termoplástico em VC/E 105°C - classe 4, para detecção de incêndio | M | 200
07.01.29 | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², tensão de isolação 600V, isolação termoplástico em VC/E 105°C - classe 4, para detecção de incêndio | M | 150
07.01.30 | Sirene audiovisual para incêndio | UN | 6
07.02.0 | ENTRADA DE ENERGIA
07.02.01 | Remoção dos cabos da entrada de energia desativada | M | 2430.5
07.02.02 | Interligação do Quadro existente da ala que não vai ser reformada ao QDG | UN | 1
07.02.03 | Estrutura de aço galvanizado pintado com tinta esmalte para cobertura com policarbonato. | KG | 12.25
07.02.04 | Rufo de chapa de aço galvanizado nº 22, corte 20 | M | 2
07.02.05 | Cobertura para proteção dos quadros QDG e QF-AC em policarbonato | M2 | 3
07.02.06 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, 400 A | UN | 1
07.02.07 | Instalação do disjuntor de 800A no Quadro de medição de energia eletrica em baixa tensão | UN | 1
07.02.08 | Ensaio e testes para energização do sistema, conforme item 7 da NBR 5410. | UN | 1
07.03.0 | TELEFONIA E DADOS
07.03.01 | Tomada RJ45 | UN | 35
07.04.0 | PROTEÇÃO DO QUADRO QDG
07.04.01 | Alvenaria de vedação com tijolos maciços cerâmicos 6 x 9 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada | M2 | 2
07.04.02 | Tampa de concreto com furos para passagem de tubulações | M2 | 0.9
TOTAL 07 :
08.0 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS
08.01.0 | CLIMATIZAÇÃO
08.01.01 | Unidade Condensadora VRF 154000 BTU/H incluindo rede frigorígena isolada, gás refrigerante, multikit, rede elétrica de força e comando, acessórios e todos os itens necessários para instalação e funcionamento do sistema conforme projeto. | UN | 1
08.01.02 | Unidade Evaporadora VRF modelo hi-wall 9500 BTU/H incluindo rede frigorígena isolada, gás refrigerante, multikit, rede elétrica de força e comando, controle remoto sem fio, sensor para controle remoto, acessórios e todos itens necessários para instalação e funcionamento do sistema, conforme projeto. | UN | 1
08.01.03 | Unidade Evaporadora VRF modelo hi-wall 15400 BTU/H incluindo rede frigorígena isolada, gás refrigerante, multikit, rede elétrica de força e comando, controle remoto sem fio, sensor para controle remoto, acessórios e todos itens necessários para instalação e funcionamento do sistema, conforme projeto. | UN | 4
08.01.04 | Unidade Evaporadora VRF modelo hi-wall 24200 BTU/H incluindo rede frigorígena isolada, gás refrigerante, multikit, rede elétrica de força e comando, controle remoto sem fio, sensor para controle remoto, acessórios e todos itens necessários para instalação e funcionamento do sistema, conforme projeto. | UN | 3
08.01.05 | Grelha de insuflamento com registro de 165x125mm | UN | 8
08.01.06 | Caixa de ventilação - vazão 7.000 m3/h; P.E. dispon. 100mmCA; AL. elétrica 2kW, 220V, 3F, 60 Hz; filtro G3; incluso todos itens necessários para instalação e funicionamento do sistema conforme projeto. | UN | 1
08.01.07 | Duto de chapa galvanizada, conforme projeto incluso todos os itens para instalação. | KG | 204
TOTAL 08 :
09.0 | PPCI (PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS)
09.01.0 | PPCI (PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIOS)
09.01.01 | Sinalização de Parede | UN | 47
09.01.02 | Tubo de aço galvanizado sem costura inclusive conexões Ø 65 mm - 2 1/2" | M | 11.66
09.01.03 | Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros | UN | 1
09.01.04 | Extintor de pó químico pressurizado, capacidade 6 kg | UN | 1
09.01.05 | Unidade autônoma de iluminação de emergência. | UN | 7
09.01.06 | Pintura sinalização de piso | UN | 5
09.01.07 | Hidrante de parede completo, inclusive abrigo, mangueira, válvula, conforme projeto PPCI. | UN | 1
TOTAL 09 :
10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.01.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.01.01 | Projeto AS BUILT - Prancha técnica modificada. | M2 | 5
10.01.02 | Limpeza permanente e final da obra | M2 | 458.23
10.01.03 | Desmobilização do canteiro de obras | UN | 1
TOTAL 10 :
TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL :
11.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
11.01.01 | Administração local ( %) | UN | 1
TOTAL COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL :
B.D.I. ( %):
TOTAL GERAL COM INCLUSÃO DO BDI :

## Cronograma vazio
[9 empty] | B.D.I.: | %
| C R O N O G R A M A F I S I C O F I N A N C E I R O Nº.013/2017 | [7 empty] | Taxa de L.S. | %
| Obra: CEB - Obra Remanescente da 1ª etapa do CEB |  |  |  |  | Área: |  | 1.413,32 M2 | Data-base:
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES.
2 | COBERTURAS, IMPERMEABILIZAÇÕES E VEDAÇÕES.
3 | REVESTIMENTOS DE TETOS, PAREDES E PISOS.
4 | ESQUADRIAS
5 | PINTURAS
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS
9 | PPCI (PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS)
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| SUB-TOTAL | R$
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%) | R$
TOTAL DA OBRA
| BDI (%) | R$
| TOTAL DA OBRA COM BDI | R$